УТВЕРЖДЕНА

Решением  13-ой сессии

Совета депутатов

Верх-Майзасского сельсовета

Кыштовского района

от 18 ноября 2011г. № 1

ПРОГРАММА

комплексного развития системы коммунальной

инфраструктуры Верх-Майзасского сельсовета

Кыштовского района Новосибирской области

на 2012-2017 годы и на перспективу до 2020 года

с. Верх-Майзасс 2011 год

- 1.Паспорт программы

| Наименование программы | Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Верх-Майзасского сельсовета Кыштовского района Новосибирской области на 2012-2017г.г.и на период до 2020 года (далее- Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; Методические рекомендации от 6.05.2011г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»; Устав муниципального образования Верх-Майзасского сельсовета Кыштовского района Новосибирской области |
| Заказчик программы | Администрация Верх-Майзасский сельсовета Кыштовского района Новосибирской области |
| Разработчик программы | -Администрация Верх-Майзасского сельсовета Кыштовского района Новосибирской области - Отдел капитального строительства администрации Кыштовского района Новосибирской области |
| Контроль за реализацией программы | - Глава Верх-Майзасского сельсовета; - Отдел капитального строительства администрации Кыштовского района Новосибирской области |
| Цель программы | - строительство и модернизация (реконструкция) системы коммунальной инфраструктуры Верх-Майзасского сельсовета; - экономия топливно-энергетических и трудовых ресурсов в системе коммунальной инфраструктуры Верх-Майзасского сельсовета; - повышение качества предоставляемых коммунальных услуг. - улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития Верх-Майзасского сельсовета, создание благоприятных условий для проживания населения. |
| Задачи программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры. 2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры. 3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения. 4. Повышение качества предоставляемых ЖКУ. 5. Снижение потребления энергетических ресурсов. 6.Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям. 7. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении. |
| Сроки реализации программы | 2012- 2017гг.и на период до 2020 года |
| Мероприятия программы | 1.В сфере теплоснабжения: - Модернизация тепловых сетей в с.Верх-Майзасс (замена металлических труб на полипропиленовые); - установка приборов учета тепловой энергии. -замена котлов в котельных 2. В сфере водоснабжения: - Реконструкция и капитальный ремонт системы водоснабжения в жилищно-комунальном хозяйстве. 3. В сфере электроснабжения: - обслуживание уличного освещения в населенных пунктах сельсовета; - Модернизация уличного освещения с применением энергосберегающих технологий. |
| Исполнители основных мероприятий | - Администрация Верх-Майзасского сельсовета Кыштовского района Новосибирской области; - Организации жилищно-коммунального комплекса |
| Ожидаемые результаты | Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры Верх-Майзасского сельсовета, снижение эксплуатационных затрат на содержание объектов коммунальной инфраструктуры; устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния окружающей среды. Развитие инженерных коммуникаций: Развитие теплоснабжения: - повышение надежности и качества теплоснабжения; - обеспечение подключения дополнительных нагрузок при строительстве новых объектов; - улучшение экологической обстановки в зоне действия котельной. Развитие водоснабжения: -повышение надежности водоснабжения; - повышение экологической безопасности в селе; - соответствие параметров качества питьевой воды установленным нормативам СанПиН; - снижение уровня потерь воды; - сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции. Утилизация твердых бытовых отходов: - улучшение санитарного состояния сельских территорий; - стабилизация и последующее уменьшение образования бытовых и промышленных отходов на территории сел; - улучшение экологического состояния Верх-Майзасского сельсовета; - обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых бытовых отходов. |
| Объемы и источники финансирования | Источниками финансирования Программы являются средства бюджетов разных уровней и внебюджетные средства. Общий объем финансирования в течение 2012 - 2020 гг. составит 35395,424 тыс. руб., в том числе: - Местный бюджет-1769,759 тыс.руб. - 2012г. – 100,0 тыс. руб. 2013 г. – 44,0 тыс. руб.; - 2014 г. – 20,0 тыс. руб.; - 2015 г. – 70,0 тыс. руб.; - 2016 г. – 50,0 тыс. руб.; - 2017 г. – 0 тыс. руб.; - 2018 г – 2020гг. – 203,377 тыс. руб. - Областной бюджет-28316,141 тыс.руб. - 2012г. - 0 тыс. руб. - 2013 г. – 2868,0 тыс. руб.; - 2014 г. – 2318,0 тыс. руб.; - 2015 г. – 6518,0 тыс. руб.; - 2016 г. – 6376,476 тыс. руб.; - 2017 г. – 228,0 тыс. руб. - 2018 г. – 2020гг.- 3254,03 тыс. руб. - Внебюджетные источники- 5309,524 тыс.руб. - 2012г. - 0 тыс. руб. - 2013 г. – 52,0 тыс. руб.; - 2014 г. – 65,0 тыс. руб.; - 2015 г. – 85,0 тыс. руб.; - 2016 г. – 817,332 тыс. руб.; 2017 г. – 5,0 тыс. руб. 2018 г. – 2020 гг.- 610,377 тыс. руб.; |

Введение

МО Верх-Майзасский сельсовет было образовано в 1868 году.

Территория поселения общей площадью 459 кв. км расположена в Северо - Западной части Новосибирской области на расстоянии 630 км от областного центра г. Новосибирска, в 30 км от районного центра с. Кыштовка и в 188 км от ближайшей железнодорожной станции Чаны. Протяженность поселения с севера на юг составляет 23,5 км и с запада на восток- 19,5 км.

На его территории расположено 6 населенных пунктов. Численность населения на 01.01.2012 года составила 658 человек. На протяжении последних лет численность населения постоянно снижается. Все население сельское. Крупными селами являются – село Верх-Майзасс, деревня Камышенка, деревня Ивановка. Население представлено русской национальностью.

МО Верх-Майзассккого сельсовета обладает достаточными возможностями развития экономики - природоресурсным, трудовым, производственным потенциалом.

На территории поселения на 01.01.2012 года зарегистрировано 18 предприятий, организаций и учреждений, в том числе сельскохозяйственных- 1, торговли -8, общеобразовательных школ – 2, ФАП – 1, отделение связи – 2, центр досуга – 1, библиотека - 2, участковая больница - 1.

Специализацией поселения являются: сельское хозяйство растениеводство и животноводство. Данным видом деятельности занимаются ООО «Камышенское» и 158 ЛПХ.

1. Показатели сферы жилищно–коммунального хозяйства муниципального образования

В поселении Верх-Майзасского сельсовета на конец 2011 года жилищный фонд составил  14,7 тыс. кв. метров общей площади. В среднем на одного жителя приходится 22  кв. метра площади.

Муниципальный жилой фонд составил 0,4 тыс. кв. м.

На 01.01.2012 года стоимость основных фондов жилищно-коммунального назначения, находящихся в муниципальной собственности, составила 10,6 млн. руб. Износ основных фондов в 2010 году составил 70%.

Оказанием жилищно-коммунальных услуг занимается специализированное предприятия ООО «Левобережное», которое предоставляет жилищно-коммунальные услуги населению и осуществляет сбор платежей за оказанные услуги, оперативный ежемесячный расчет платежей населения в зависимости от потребления услуг, наличия льгот и субсидий.

На территории поселения функционирует 3 котельных, установленной мощностью 0,8ГКал. Протяженность тепловых сетей, находящихся в муниципальной собственности, составляет 0,55 км.

В 2011 году оформили и получили субсидии 1 семья. Общая сумма субсидий на оплату ЖКУ и топлива за 2010 года составила 15,1 тыс. рублей. Наряду с субсидиями населению оказываются меры социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилья и коммунальных услуг, предоставляемых на основе действующего законодательства .

Основными целями в деятельности ООО «Левобережное» являются:

- производство и транспортировка тепловой энергии к объектам социальной сферы на территории Верх-Майзасского сельсовета.

- водоснабжение Верх-Майзасского сельсовета.

Основными проблемами жилищно-коммунального комплекса являются:

- высокий процент изношенности коммунальной инфраструктуры,

Проблемы развития жилищно-коммунального хозяйства.

Основными проблемами является - невысокое качество предоставляемых услуг и высокая степень износа основных производственных фондов

Следствием износа объектов ЖКХ является качество предоставляемых коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей. А в связи с наличием потерь в тепловых сетях, системах водоснабжения и других непроизводственных расходов сохраняется высокий уровень затратности предприятия, что в целом негативно сказывается на финансовых результатах хозяйственной деятельности. Собираемость платежей по отношению к начисленной плате за предоставленные ЖКУ составляет 98 %.

2. Характеристика существующего состояния  коммунальной инфраструктуры и основные направления модернизации и развития существующих объектов коммунальной инфраструктуры.

  - Существующая система теплоснабжения Верх-Майзасского сельсовета перспектива ее развития.

  - .1Система теплоснабжения с. Верх-Майзасс

Система теплоснабжения бюджетных организаций с. Верх-Майзасс централизованная. Источниками теплоснабжения является котельная по ул. Нарымская 32 ,год ввода в эксплуатацию-1970. В котельной имеются водогрейный котел КВ-08 -2003 года и КВр -0,4 введен в эксплуатацию в 2014 году. Вид топлива — уголь. Суточный расход составляет 1,1т. Температурный график 95/70 °С.  Вспомогательное оборудование –насос К45-30, подключенная нагрузка-0,12Гкал/час.Тепловые сети от котельной диаметром 80 мм.,  протяженностью 180 м до здания СДК,и  70м до здания школы в двух трубном исполнении.

Тепловые сети  протяженностью 270 метров требуют капитального ремонта.         Эксплуатирующая организация –Общество с ограниченной ответственностью»Левобережное».Имеется источник  резервного электропитания-МG-8000ЕМ. Мощностью 6,0квт

Теплоснабжение населения с. Верх-Майзасс печное.

    - Система теплоснабжения д. Камышенка

Система теплоснабжения д. Камышенка (Камышенский СДК) автономное. Источниками теплоснабжения является котельная по ул.Центральная 60 ,расположенная в здании СДК, котел КВ-0,1КБ введен в эксплуатацию в 2005году. Вид топлива — уголь ,расход в сутки 0,5т. Температурный график 95/70 °С. Тепловые сети от котельной диаметром 80 мм.,  протяженностью 50 м.Вспомогательное оборудование-насос К20-30.Подключенная нагрузка 0,08Гкал/час. Отапливает здание Камышенского СДК: Резервного источника электропитания нет.

Теплоснабжение    соответствует нормативам. Требуется второй котел КВ-0,1КБ.

Теплоснабжение населения д.Камышенка печное.

    - Система теплоснабжения д. Ивановка

Система теплоснабжения Камышенской школы д. Ивановка централизованная. Источниками теплоснабжения является котельная по ул.Школьная 8,год ввода в эксплуатацию 1974. Вид топлива — уголь. Суточный расход составляет 1,1т. Вспомогательное оборудование-насос К45-30 Подключенная нагрузка-0,16 Гкал/час Температурный график 95/70 °С. Тепловые сети от котельной диаметром 80 мм.,  протяженностью 200 м.до здания школы,до интерната труба диаметром 50мм,протяженностью 20м и до гаража от теплотрассы школы, труба диаметром 50мм протяженностью 8м.:Отапливается здание Камышенской школы,интернат и гараж. Имеется источник резервного электропитания-S-6400. Мощность 6,3 квт.

Теплоснабжение    соответствует нормативам.  Необходима замена котла КВ-0,25.

Теплоснабжение населения д.Ивановка печное.

    - Система теплоснабжения д. Старый Майзасс

Теплоснабжение населения  д.Старый Майзасс  печное.

    - Система теплоснабжения д.Берестянка

Теплоснабжение населения  д.Берестянка  печное.

    - Система теплоснабжения д.Худышка

Теплоснабжение населения  д.Худышка  печное.

Основные мероприятия в сфере теплоснабжения:

- Модернизация системы теплоснабжения (замена металлических труб на полипропиленовые) - 280  погонных метров;

- установка приборов теплового учета.

- замена котлов в котельных

Анализ существующей системы теплоснабжения и дальнейших перспектив развития поселения показывает, что действующие сети теплоснабжения работают на пределе ресурсной надежности. Работающее оборудование морально и физически устарело. Необходима полная модернизация системы теплоснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим технологиям.

### Эффект от реализации мероприятий по совершенствованию системы теплоснабжения

В результате выполнения мероприятий Программы значительно сократится уровень аварийности (с 0,7 до 0,3 аварии на 1 км сетей), расход электроэнергии с 40,5 до 28 кВт·ч/Гкал, потерь тепловой энергии на 2 - 3% и сокращения на 15% затрат на АВР. Уменьшение количества аварий до рациональных значений приведет не только к рассчитанному эффекту по экономии затрат, но, что важнее, позволит обеспечить бесперебойное оказание услуг теплоснабжения.

Надежность обслуживания, количество аварий и повреждений на 1 км  сетей в год

2007 г. –  3,04 единицы;

2016 г. –  2,0 единицы;

2020 г. –  0,5 единицы.

Износ основных фондов

2007 г. – 46%;

2016 г. – 25%;

2020 г. – 15%.

Доля ежегодно заменяемых сетей, % от общей протяженности

2007 г. – 0,4%;

2016 г.  – 2,4%;

2020 г. – 4%.

Уровень потерь

2007 г. – 42%;

2016 г. – 35%;

2020 г. –  15%.

Ресурсная эффективность, удельный расход электроэнергии

2007 г. – 40,5 кВт∙ч/Гкал;

2016 г. – 30,2 кВт∙ч/Гкал;

2020 г. – 28 кВт∙ч/Гкал.

Численность работающих на 1 тыс. обслуживаемых жителей

2007 г. – 15 чел.;

2016 г. – 14 чел.;

2020 г.– 13 чел.

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере теплоснабжения позволит:

- поддержать системы теплоснабжения села на должном уровне;

- повысить качество и надёжность предоставления коммунальных услуг;

-  уменьшить  нормативные потери в тепловых сетях.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения Верх-Майзасского сельсовета приведены в таблице (приложение 1).

2.2. Существующая система водоснабжения

Верх-Майзасского сельсовета и   перспектива ее развития.

Источником водоснабжения в Верх-Майзасском сельсовете Кыштовского района являются подземные воды.

Качество холодной воды, подаваемой потребителю, не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

В с.Верх-Майзасс система водоснабжения централизованная.

2.2.1Система водоснабжения с. Верх-Майзасс включает в себя:

- водозабор расположенный на юго-восточной окраине с. Верх-Майзасс, состоящий из скважины (№ 15504 мощностью 6 м3 /час.);насоса глубинного ЭЦВ 6-6,5 -2шт.

- водозабор расположенный на юго-западной окраине с. Верх-Майзасс, состоящий из скважины (№ Б-12 мощностью 6 м3 /час.);насоса глубинного ЭЦВ 6-6,5 -1шт.

- резервуар для хранения воды расположенный на юго-восточной окраине с. Верх-Майзасс; емкостью300м3.

- резервуар для хранения воды расположенный на юго-западной окраине с. Верх-Майзасс; емкостью 300м3

- насосную станцию, расположенную на юго-восточной окраине с. Верх-Майзасса, с центробежным насосом К20/30 для подачи воды в водонапорную башню.

- насосную станцию, расположенную на юго-западной окраине с. Верх-Майзасса, с центробежным насосом К 8/18 для подачи воды в систему.

- хозяйственно-питьевой водопровод диаметрами 50-100 мм общей протяженностью 8,1 км., с разводящей сетью 22 водоразборных колонок;и 8 пожарных гидрантов.

- водонапорную башню (емкостью 30 м3), расположенную на юго-восточной  окраине с. Верх-Майзасс.

- водонапорную башню (емкостью 30 м3), расположенную на юго-западной  окраине с. Верх-Майзасс.

2.2.2Система водоснабжения д.Камышенка и д.Ивановка включает в себя:

- водозабор расположенный на восточной окраине д.Ивановка, состоящий из скважины (№ 256-88 мощностью 6 м3 /час.);глубинных насосов ЭЦВ6-6,5 -3шт.

- резервуар для хранения воды расположенный на восточной окраине д.Ивановка; емкостью 50м3.

- насосную станцию, расположенную на восточной окраине д.Ивановка,с центробежными насосами К20-30 -1шт.,К45-30 -1шт.,

- хозяйственно-питьевой водопровод диаметрами 110-160 мм общей протяженностью 15 км., с разводящей сетью ,40 водоразборных колонок; 20 пожарных гидрантов.

- водонапорную башню (емкостью 30 м3), расположенную на восточной  окраине д.Ивановка.

2.2.3 Система водоснабжения д.Худышка включает в себя:

- водозабор, расположенный на юго-восточной окраине д. Худышка, состоящего из скважины (№ 10 мощностью 6 м3/час). И глубинного насоса ЭЦВ6-6,5-1шт.

Система водоснабжения д.Берестянка включает в себя:

- водозабор, расположенный на юго-западной окраине д. Худышка, состоящего из скважины (№ 13 мощностью 6 м3/час). И глубинного насоса ЭЦВ 6-6,5 -1шт.

2.2.4Система водоснабжения д.Старый Майзасс включает в себя:

- водозабор, расположенный на юго-западной окраине д. Старый Майзасс, состоящего из скважины (№ 12 мощностью 6 м3/час).и глубинного насоса ЭЦВ-6-6,5 -1шт.

Анализируя существующее состояние систем водоснабжения Верх-Майзасского сельсовета Кыштовского района, выявлено:

Для обеспечения населенных пунктов централизованной системой водоснабжения надлежащего качества используемой на хозяйственно-питьевые нужды, необходимо применять реагенты, внутренние антикоррозионные покрытия, а также фильтрующие материалы, соответствующие требованиям Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека для применения в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения.

### Основные направления модернизации системы водоснабжения

Анализ существующей системы водоснабжения и дальнейших перспектив развития территории Верх-Майзасского сельсовета показывает, что действующие системы водоснабжения населения питьевой водой отражаются на качестве жизни и проводят к миграции населения, такой способ обеспечения населения питьевой водой морально устарел. Необходима полная модернизация системы водоснабжения, включающая в себя замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим технологиям.

Перечень мероприятий по реконструкции системы водоснабжения МО Верх-Майзасского сельсовета

| - Водозаборная скважина глубиной 45м | шт. | 5 |
| --- | --- | --- |
| 1. Водопровод, всего |  | 8000 м |
| 1.1. Водопровод напорный из труб ПЭ100 SDR 21-110х5.3 питьевая ГОСТ 18599-2001 (1 рабочая) | м | 8000м |
| 1.2. ремонт пожарных гидрантов | шт. | 14 |
| 2. Стальная водонапорная башня-колонна емкостью бака 50 м3, высотой опоры 18 м | coop. | 3 |
| 2.1. Площадь застройки ВБ | м2 | 350 |
| 2.2. Строительный объем ВБ | м3 | 39 |
| в т.ч. полезный | м3 | 39 |
| 3.Водоотводы к домовладениям из труб ПЭ100 SDR 21-110х5.3 протяженностью 10 м | шт | 15 |
| Устройство станции водоподготовки на существующей скважине | шт | 2 |

В результате реализации мероприятий

Сокращение потерь воды в сетях на 3,1%

Экономия за счет сокращения потерь воды–  12,00 т.р.

Сокращение расходов на электроэнергию на 0,32 кВтч/м куб.

Экономия от сокращения расходов на электроэнергию- 16,00 т.р.

Сокращение потребления электрической энергии с учетом экономии от сокращения потерь в сетях  - 1,7 т.р.

Всего  28,00 т.р

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере водоснабжения  позволит:

- повысить надежность систем водоснабжения;

- повысить экологическую безопасность в муниципальном образовании;

- повысить качество питьевой воды в соответствии с установленными нормативам СанПиН;

- сократить эксплуатационные расходы на единицу продукции;

- обеспечить доступность подключения к системе новых потребителей в условиях его роста;

Мероприятия по развитию системы водоснабжения Верх-Майзасского сельсовета приведены в таблице (приложение 2)

## 2.3.   Существующая система  сбора и утилизации ТБО

## Верх-Майзасского сельсовета и перспектива ее развития.

На территории Верх-Майзасского сельсовета контейнерные площадки и контейнеры отсутствуют, сбор и вывоз ТБО на площадки временного хранения осуществляется администрацией Верх-Майзасского сельсовета и жителями самостоятельно..

На территории района отсутствует площадка для сбора ртутьсодержащих отходов и отработанных автошин.

Анализируя проблемы системы по сбору и утилизации ТБО, необходимо отметить следующее:

- рост потребительского спроса населения и рост объемов образования отходов;

-отсутствие раздельного сбора ТБО;

-отсутствие машин для вывоза крупногабаритных отходов;

-низкая активность населения в решении проблемы по обращению с отходами;

- ограниченность средств местного бюджета.

Необходимо внедрить бесконтейнерный способ сбора ТБО от жителей, путем размещения отходов в полиэтиленовые пакеты около своего жилого дома. В стоимость приобретаемого пакета будет входить оплата за вывоз и утилизацию ТБО. Реализации специальных мешков может осуществляется как через розничную сеть продовольственных и промтоварных магазинов, так и путем их приобретения у водителей, забирающих мусор. Должны быть разработаны графики организованного сбора и вывоза бытовых отходов с разбивкой по маршрутам, с указанием дней недели и времени прибытия на место сбора.

- организовать систему раздельного сбора отходов производства и потребления;
- организовать систему вывоза ТБО образующиеся в результате жизнедеятельности населения и деятельности организаций, на полигон для твердых бытовых отходов, расположенный в г. Куйбышеве, для дальнейшего захоронения.

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере утилизации твердых бытовых отходов позволит:

- организовать систему раздельного сбора отходов производства и потребления;
           - организовать систему вывоза ТБО образующиеся в результате жизнедеятельности населения и деятельности организаций, на полигон для твердых бытовых отходов, расположенный в г. Куйбышев, для дальнейшего захоронения.

- улучшить  санитарное состояние сельских территорий;

- стабилизировать и в последующем уменьшить образование бытовых и промышленных отходов на территории сел;

- улучшить экологическое состояние Верх-Майзасского сельсовета Кыштовского  района Новосибирской  области

Мероприятия по развитию системы утилизации твердых бытовых отходов

Верх-Майзасского сельсовета приведены в таблице (приложение 3).

2.4. Система электроснабжения

Система электроснабжения Верх-Майзасского сельсовета централизованная. Основным источником электроснабжения является понизительная подстанция (ПС) «Кыштовская»:

Распределение и транзит мощности в населенные пункты Верх-Майзасского сельсовета, осуществляется по воздушным линиям электропередачи 10 кВ на трансформаторные подстанции (ТП) 10/0,4 кВ и далее потребителям по ЛЭП 0,4 кВ.

Общая протяженность линий электропередачи, проходящих по территории Верх-Майзасского сельсовета, составляет:

- ЛЭП 0,4 кВ- 28,4 км.

Анализ существующего состояния системы энергоснабжения Верх-Майзасского сельсовета выявил:

- приобретение автономного источника электропитания для котельной;

- модернизация уличного освещения;

Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения

Работы по повышению энергетической эффективности и энергосбережению на территории Верх-Майзасского сельсовета реализуются в рамках Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ (ред. от 27.07.2010) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» (принят ГД ФС РФ 11.11.2009).

Так в Верх-Майзасском сельсовете Постановлением  администрации от 30 июля 2010 была утверждена «Муниципальная целевая программа в области энергосбережения и повышения энергетической на 2010 – 2012 годы Верх-Майзасского сельсовета

Кроме этого, все муниципальные учреждения и муниципальные предприятия разработали в установленные сроки Программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

На сегодня, к сожалению, не удается систематизировать информацию по разработке программ мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической.

Большая работа была проведена Администрацией Верх-Майзасского сельсовета   и ее подведомственными учреждениями по установке приборов учета энергетических ресурсов.

В 2012 году администрация Верх-Майзасского сельсовета планирует начать работу по проведению энергетических обследований муниципальных учреждений  (1 муниципальное учреждение

Проведение энергетических обследований позволит оптимизировать мероприятия по энергосбережению и разработать наиболее эффективные меры по повышению энергетической эффективности  и по уменьшению потребления энергоресурсов в муниципальных учреждениях и предприятиях. В дальнейшем  в программы по энергосбережению муниципальных учреждений и предприятий будут внесены соответствующие изменения с учетом предложенных мероприятий по результатам энергетического обследования, а также разработаны энергетические паспорта.

  - Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

3.1. Показатели качества поставляемого коммунального ресурса

По качеству поставляемого ресурса, электроэнергия поставляется потребителям в соответствии с ГОСТ 13109-97 «Электроэнергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения» и другими нормативными документами.

При выработке тепловой энергии воздействие на окружающую среду оказывается в пределах допустимых норм. Воздействие основных загрязняющих веществ на атмосферный воздух и разрешенных к сбросу в поверхностный водный объект не превышает разрешенных значений.

Качество поставляемой воды соответствует нормам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода».

3.2.Показатели надежности систем ресурсоснабжения

Надежность и готовность систем ресурсоснабжения подтверждается ежегодно выдачей паспорта готовности к работе в осенне-зимний период после проверки комиссией по оценке готовности электро- и теплоснабжаю-щих организаций с участием органов исполнительной власти (Ростехнадзора, МЧС).

  - Финансовые потребности для реализации программы

Для реализации мероприятий программы в период с 2012-2017 года и на перспективу в части модернизации (реконструкции) систем коммунальной инфраструктуры потребуется 23684,592 тыс. руб.

Источниками финансирования мероприятий являются средства бюджетов различных уровней, средства из внебюджетных источников – средства предприятий в виде амортизации, прибыли, тарифа на услуги. Платы за подключения, прочие.

Основные мероприятия запланированы на период с 2012 г. по 2020 г. Обобщенные данные приведены в таблице (приложение 4).

5 . Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

5.1. Расчет критериев доступности

Постановлением Правительства РФ от 28.08.2009 г. № 708 «Об утверждении основ формирования предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги» доступность для граждан платы за коммунальные услуги определяется на основе устанавливаемой органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации системы критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги (далее - критерии доступности), в которую включаются, в том числе, следующие критерии доступности:

а) доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

б) доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;

в) уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;

г) доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.

При этом критерии доступности коммунальных услуг для населения в соответствии с указанным постановлением оцениваются на основе следующих показателей:

- уровень благоустройства жилищного фонда;

- коэффициент обеспечения текущей потребности в услугах;

- коэффициент покрытия прогнозной потребности в услугах;

- коэффициент покупательской способности граждан.

Критерии достаточности и качества предоставления услуг оценивается на основе коэффициента соответствия параметров производственной программы нормативным параметрам качества услуг.

В рамках настоящей программы доступность ресурсов определена по совокупным показателям и характеризуется следующими основными параметрами:

-  уровень благоустройства жилищного фонда – 45%

-  коэффициент обеспечения потребности в услугах – 75%

- доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи – 12,1%;

-  уровень собираемости платежей за коммунальные услуги – 93%.

Приведенные данные свидетельствуют о доступности коммунальных ресурсов для населения.

4.2.  Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы

Совокупный прогнозный платеж населения по всем видам коммунальных услуг определен путем суммирования платежей населения по каждому из видов коммунальных услуг, оказываемых населению. Платеж населения по каждому виду услуг определен произведением объема оказываемых населению коммунальных услуг по каждому виду коммунальных услуг на проект тарифа на соответствующую услугу для населения с учетом реализации долгосрочных инвестиционных проектов.

Прогноз тарифов на коммунальные услуги для населения на период до 2015г. (руб./м²/мес.)

2012г.             2013г.   2014г.   2015г.   2016г.   2017г.   2018-2020гг.

Отопление                   0              0           0             0            0            0            0

Холодное водоснабжение      19,31       20,45      24,15      26,87      28,98       30,25      35,55

Водоотведение             0             0             0             0             0             0             0

Электроснабжение      1,57       1,60         1,61       1,63       1,65       1,67       1,72

Всего средневзвешенные коммунальные услуги      20,88    22,05     25,76     28,30    30.63     31,92    37,27

Прогноз совокупного платежа граждан за жилищно-коммунальные услуги (тыс.руб.)

2012г.   2013г.   2014г.   2015г.   2016г.   2017г.   2018-2020гг.

Всего стоимость жилищных услуг        250,56                264,60                309,18               339,60               367,56              383,04              447,24

№ пп    Наименование критерия доступности              2013-2020 гг

значение           показатель

1.            Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, %    22,1-20,1             доступный

2.            Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги, %          83-90     доступный

Как видно из таблицы, все рассчитанные значения критериев удовлетворяют значениям, установленным в соответствии с постановлением Правительства Новосибирской области  от 22.09.2011 № 407-п «О системе критериев доступности для населения Новосибирской области платы за коммунальные услуги».

Перспективная схема теплоснабжения                                                                                                                 Приложение № 1

| № | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Источник финансирования | Общая стоимость мероприятий на 2012-2020г.г., тыс. руб | Потребность в средствах на 2012-2015 тыс. руб. | Сумма по годам, в тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | Потребность в средствах на 2018-2020 тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018-2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция и ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка приборов учета | 2014- 2015 | МБ | 30,0 | 30,0 |  |  | 15,0 | 15,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 480,0 | 480,0 |  |  | 240,0 | 240,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 90,0 | 90,0 |  |  | 45,0 | 45,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Модернизация тепловых сетей в сВерх-Майзасс и д.Ивановка (замена металлических труб на полипропиленовые) | 2012-2015 | МБ | 100,0 | 100,0 | 100,00 |  |  | 115,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 1800,0 | 1800,0 |  | 400,0 | 400,00 | 600,0 | 200.0 |  | 200.0 |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 50,0 | 50,0 |  | 15,0 | 15,0 | 10,0 | 5.0 |  | 5.0 |  |  |  |
| 3 | Итого по теплоснабжению: |  | Всего | 2550 | 2550 | 100 | 415 | 715 | 910 | 205 |  | 205 |  | 0 |  |
|  |  |  | МБ | 130,0 | 130,0 | 100 |  | 15,0 | 15,0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | ОБ | 2280,0 | 2280,0 | 0 | 40,0 | 640,0 | 840,0 | 200,0 |  | 200,0 |  | 0 |  |
|  |  |  | ВИ | 140,0 | 140,0 | 0 | 15,0 | 60,0 | 55,0 | 5,0 |  | 5,0 |  | 0 |  |

Принятые сокращения: МБ – местный бюджет; ОБ - областной бюджет; ВИ – внебюджетные источники

Приложение 2

Перспективная схема водоснабжения

| № | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Источник финансирования | Общая стоимость мероприятий на 2012-2020г.г.,тыс. руб | Потребность в средствах на 2012-2017 тыс. руб. | Сумма по годам, в тыс. руб. |  |  |  |  |  | Потребность в средствах на 2018-2020 тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция и ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Ремонт и строительство водозаборной скважины глубиной 45м | 2013-15 | МБ | 15,0 | 15,0 |  | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 150,0 | 150,0 |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 15,0 | 15,0 |  | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  |  |  |
| 1.2 | Стальная водонапорная башня-колонна емкостью бака 50 м3, высотой опоры 18 м | 2013 | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 4800,0 | 4800,0 |  | 1600,0 | 1600,0 | 1600,0 |  |  |  |
|  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Водопровод напорный из труб ПЭ100 SDR 21-110х5.3 питьевая ГОСТ 18599-2001 (1 рабочая) | 2015-16 | МБ | 100,0 | 100,0 |  |  |  | 50,0 | 50,0 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 8000,0 | 8000,0 |  |  |  | 4000,0 | 4000,0 |  |  |
|  |  |  | ВИ | 50,0 | 50,0 |  |  |  | 25,0 | 25,0 |  |  |
| 1,4 | ремонт пожарных гидрантов | 2013 | МБ | 14,0 | 14,0 |  | 14,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 7,0 | 7,0 |  | 7,0 |  |  |  |  |  |
| 1,5 | Ограждение санитарной зоны водонапорной башни 350 м.кв. | 2013 | МБ | 25,0 | 25,0 |  | 25,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 150,0 | 150,0 |  | 150,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 25,0 | 25,0 |  | 25,0 |  |  |  |  |  |
| 1,6 | Строительство водоотводов к домовладениям 15 | 2013-17 | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 140,0 | 140,0 |  | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 |  |
|  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,7 | Устройство станций водоподготовки на существующей и строящейся скважине | 2016 | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 2148,476 |  |  |  |  |  | 2148,476 |  |  |
|  |  |  | ВИ | 787,332 |  |  |  |  |  | 787,332 |  |  |
| 4 | Итого по водоснабжению: |  | Всего | 16426,808 | 16426,808 |  | 1909,0 | 1688,0 | 5763,0 | 7038,808 | 28,0 | 0 |
|  |  |  | МБ | 154,0 | 154,0 |  | 44,0 | 5,0 | 55,0 | 50,0 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 15388,476 | 15388,476 |  | 1828,0 | 1678,0 | 5678,0 | 6176,476 | 28,0 | 0 |
|  |  |  | ВИ | 884,332 | 884,332 |  | 37,0 | 5,0 | 30,0 | 812,332 |  |  |

Принятые сокращения: ОБ – областной бюджет;  МБ – местный бюджет;  ВИ – внебюджетные источники

Перспективная схема электроснабжения

| № | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Источник финансирования | Общая стоимость мероприятий на 2012-2020г.г., тыс. руб | Потребность в средствах на 2012-2015 тыс. руб. | Сумма по годам, в тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | Потребность в средствах на 2018-2020 тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018-2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |
| электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция системы электроснабжения, приобретение электростанции | 2013 | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 600,0 | 600,0 |  | 600,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Модернизация уличного освещение с применением энергосберегающих технологий | 2013 | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 40,0 | 40,0 |  | 40,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Итого по электроснабжению: |  | Всего | 640.0 | 640,0 |  | 640,0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | ОБ | 640,0 | 640,0 |  | 640,0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |

Принятые сокращения: ОБ – областной бюджет;  МБ – местный бюджет;  ВИ – внебюджетные источники

Приложение 3

Перспективная схема развития системы утилизации твердых бытовых отходов

| № | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Источник финансирования | Общая стоимость мероприятий на 2012-2020г.г., тыс. руб | Потребность в средствах на 2012-2015 тыс. руб. | Сумма по годам, в тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | Потребность в средствах на 2017-2020 тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2017-2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |
| Утилизация ТБО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Приобретение коммунальной техники для вывозки ТБО на полигон в с.Кыштовка. | 2017-2019 | МБ | 175 | 175 |  |  |  |  |  |  | 175 |  | 175 |  |
|  |  |  | ОБ | 2800 | 2800 |  |  |  |  |  |  | 2800 |  | 2800 |  |
|  |  |  | ВИ | 525 | 525 |  |  |  |  |  |  | 525 |  | 525 |  |
| 2 | Разработать план мероприятий по сбору отходов от жителей частного сектора. | 2020 | МБ | 28,377 | 28,377 |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,377 |  |
|  |  |  | ВИ | 85,130 | 85,130 |  |  |  |  |  |  |  |  | 85,130 |  |
|  |  |  | ОБ | 454,03 | 454,03 |  |  |  |  |  |  |  |  | 454,03 |  |
| 4 | Итого по утилизации ТБО: |  | Всего | 4067,784 | 4067,784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3500 |  | 4067,784 |  |
|  |  |  | МБ | 203,377 | 203,377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 203,377 |  |
|  |  |  | ОБ | 3254,03 | 3254,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3254,03 |  |
|  |  |  | ВИ | 610,377 | 610,377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 610,377 |  |

Принятые сокращения: ОБ – областной бюджет;  МБ – местный бюджет;  ВИ – внебюджетные источники

| Приложение 4 Финансовые потребности для реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Всего по источникам финансирования | Сумма на 2012г. тыс. руб. | Сумма на 2013г. тыс. руб. | Сумма на 2014г. тыс. руб. | Сумма на 2015г. тыс. руб. | Сумма на 2016г. тыс. руб. | Сумма на 2017г. тыс. руб. | Сумма на 2018-2020г.г. тыс. руб. |
| Реконструкция и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 154,0 |  | 44,0 | 5,0 | 55,0 | 50,0 |  |  |
| ОБ | 15388,476 |  | 1828,0 | 1678,0 | 5678,0 | 6176,476 | 28,0 |  |
| ВИ | 884,332 |  | 37,0 | 5,0 | 30,0 | 812,332 |  |  |
| ИТОГО: | 16426,808 |  | 1909,0 | 1688,0 | 5763,0 | 7038,808 | 28,0 |  |
| Модернизация (реконструкция) объектов коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 130,0 | 100,0 |  | 15,0 | 15,0 |  |  |  |
| ОБ | 2920,0 |  | 1040,0 | 640,0 | 840,0 | 200,0 | 200,0 |  |
| ВИ | 140,0 |  | 15,0 | 60,0 | 55,0 | 5,0 | 5,0 |  |
| ИТОГО: | 3190,0 | 100,0 | 1055,0 | 715,0 | 910,0 | 205,0 | 205,0 |  |
| Утилизация твердых бытовых отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 203,377 |  |  |  |  |  |  | 203,377 |
| ОБ | 3254,03 |  |  |  |  |  |  | 3254,03 |
| ВИ | 610,377 |  |  |  |  |  |  | 610,377 |
| ИТОГО: | 4067,784 |  |  |  |  |  |  | 4067,784 |
| ИТОГО: строительство + модернизация (реконструкция) объектов коммунальной инфраструктуры + утилизация твердых бытовых отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 487,377 | 100,0 | 44,0 | 20,0 | 70,0 | 50,0 |  | 203,54 |
| ОБ | 21562,506 |  | 2868,0 | 2318,0 | 6518,0 | 6376,476 | 228,0 | 3254,03 |
| ВИ | 1634,709 |  | 52,0 | 65,0 | 85,0 | 817,332 | 5,0 | 610,377 |
| ИТОГО: | 23684,592 | 100,0 | 2964,0 | 2403,0 | 6673,0 | 7243,808 | 233,0 | 4067,784 |