УТВЕРЖДЕНА

Решением Сессии Совета депутатов

Верх-Майзасского  сельсовета

Кыштовского района

от 24 февраля 2011 №    21

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ВЕРХ-МАЙЗАССКОГО СЕЛЬСОВЕТА

НА 2011 — 2020 ГОДЫ»

ПАСПОРТ

Муниципальной целевой программы «Комплексное развитие систем

коммунальной инфраструктуры Верх-Майзасского сельсовета на 2011-2020 годы»

| Наименование Программы | Муниципальная целевая программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Верх-Майзасского сельсовета на 2011-2020 годы» |
| --- | --- |
| Основание принятия решения о разработке программы | Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 210 – ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261 – ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
| Заказчик | Администрация Верх-Майзасского сельсовета Кыштовского района |
| Основные разработчики Программы | Администрация Верх-Майзасского сельсовета Кыштовского района |
| Исполнители Программы | Администрация Верх-Майзасского сельсовета Кыштовского района |
| Цели и задачи Программы | Восстановление и техническое перевооружение основных фондов коммунального комплекса Верх-Майзасского сельсовета с целью: - обеспечения доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса; - повышения надежности и качества услуг по электро-,тепло-, водоснабжению и водоотведению в соответствии со стандартами качества; - снижения издержек производства и транспорта энергоресурсов; - снижения расходов бюджетов всех уровней и населения на коммунальные услуги; - проведение мероприятий по модернизации существующих, строительство новых объектов и магистральных сетей электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения |
| Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации Программы 2011-2020 годы |
| Объемы и источники финансирования | - Объем финансирования Программы составляет 1491,0 тыс. руб., в т.ч. 892,0 тыс. руб. — средства бюджета Вараксинского сельсовета; 599,0 тыс.руб. – средства ООО «Левобережное», прочие (внебюджетные источники) 0,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | В результате реализации Программы будут достигнуты Программы следующие показатели: - понижение среднего физического износа систем коммунальной инфраструктуры до 30 — 35%; - повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению; - наращивание мощности коммунальной инфраструктуры; - достижение баланса интересов потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса и интересов указанных организаций, обеспечивающих доступность этих товаров и услуг для потребителей и эффективное функционирование организаций коммунального комплекса |
| Организация управления и система контроля за исполнением Программы | Контроль за реализацией Программы осуществляет заказчик Программы |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости

решения программными методами

Настоящая Программа разработана в соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 г. №    131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 30 декабря 2004 г. №    210 – ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», от 23 ноября 2009 г. №    261 – ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Муниципальная целевая программа Верх-Майзасского сельсовета Кыштовского района «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Верх-Майзасского сельсовета на 2011-2020 годы» (далее именуется Программа), предусматривает внедрение механизмов проведения реконструкции, модернизации и комплексного обновления объектов коммунального назначения.

Программа предусматривает как решение задач ликвидации сверхнормативного износа основных фондов, внедрение ресурсосберегающих технологий, так и разработку и широкое внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования жилищно-коммунальных предприятий, максимального использования ими всех доступных ресурсов, включая собственные, для решения задач надежного и устойчивого обслуживания потребителей.

Капитальный ремонт существующей системы электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения отвечает интересам жителей Верх-Майзасского сельсовета Кыштовского района и позволит:

- повысить комфортность условий проживания населения на территории Верх-Майзасского сельсовета Кыштовского района за счет повышения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат;

- повысить эффективность, устойчивость и надежность функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения;

- формирования рыночных механизмов функционирования жилищно-коммунальной инфраструктуры и условий для привлечения инвестиций.

Капитальный ремонт существующей системы электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения — это проведение работ по замене их на более долговечные и экономичные, в целях улучшения эксплуатационных показателей объектов ЖКХ.

В связи с тем, что Верх-Майзасский сельсовет Кыштовского района  из-за ограниченных возможностей местного бюджета не имеет возможности самостоятельно решить проблему реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства в целях улучшения качества предоставления коммунальных услуг, финансирование мероприятий Программы необходимо осуществлять за счет средств, областного, районного и местного бюджета, средств ООО «Левобережное».

2. Цели и задачи Программы

Основной целью Программы является: снижение уровня общего износа основных фондов, улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.

Реализация данной цели предполагает решение следующих задач:

- организация стабильной подачи потребителям воды, улучшение качества питьевой воды;

-снижение потерь при эксплуатации систем водоснабжения, водоотведения,       теплоснабжения;

- обеспечение гарантированной подачи электроэнергии населению, снижение аварийности в системе энергоснабжения объектов;

В настоящей Программе определяются сроки проведения мероприятий:

- по реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры Верх-Майзасского сельсовета Кыштовского района;

- объемы финансирования согласно указанным мероприятиям, исходя из изменений подключаемой тепловой и электрической нагрузки к системам энергоснабжения, потребности в изменении производительности систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод поселения, увеличения пропускной способности сетей инженерно-технического обеспечения. Программа является основанием для разработки условий технических заданий на разработку проектов инвестиционных программ организаций коммунального комплекса Верх-Майзасского сельсовета Кыштовского района.

3. Сроки и этапы реализации, основные мероприятия Программы

Программа реализуется в течение 2011-2020 годов.

Основные мероприятия Программы

| № п/п |  | Технические мероприятия | Всего, млн руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |
|  |  | Реконструкция системы теплоснабжения: | 977,58 |  |
| 1 |  | Техническое перевооружение оборудования и системы газопотребления, АСУ ТП котельных Центральная, № 3, 4, 5, КОС | 535,94 |  |
| 2 |  | Замена тепловых сетей | 284,36 |  |
| 3 |  | Приобретение землеройной техники типа УДС | 11,52 |  |
| 4 |  | Реконструкция ЦТП | 51,27 |  |
| 5 |  | Установка приборов учета | 94,49 |  |
|  |  | Новое строительство объектов системы теплоснабжения: | 8028,85 |  |
| 1 |  | Строительство тепломагистралей на период с 2010 по 2025 г. | 3693,4 |  |
| 2 |  | Строительство ЦТП | 53,25 |  |
| 3 |  | Строительство ГТС 80 МВт | 4282,2 |  |
|  |  | ИТОГО | 9006,43 |  |
| Водоснабжение |  |  |  |  |
|  |  | Реконструкция системы водоснабжения: | 4215,03 |  |
| 1 | Реконструкция и капитальный ремонт системы водоснабжения в жилых микрорайонах муниципального образования город Муравленко |  | 2585,21 |  |
| 2 | Реконструкция и капитальный ремонт системы водоснабжения в производственно-коммунальной зоне |  | 1629,82 |  |
|  |  | Новое строительство объектов системы водоснабжения: | 374,60 |  |
| 1 |  | Обеспечение системой водоснабжения нового строительства в жилых микрорайонах муниципального образования город Муравленко | 279,48 |  |
| 2 | Обеспечение системой водоснабжения нового строительства в производственно-коммунальной зоне муниципального образования город Муравленко |  | 95,12 |  |
|  | ИТОГО |  | 4589,63 |  |
| ТБО |  |  |  |  |
| 1 | Проведение агитационной кампании среди населения |  |  | 0,00 |
| 2 | Проведение изысканий и определение мест размещения приемных пунктов вторичного сырья |  |  | 0,30 |
| 3 | Приобретение оборудования и строительство объекта сортировки и временного хранения вторичного сырья |  |  | 8,00 |
| 4 | Рекультивация заполненных карт полигона ТБО |  |  | 5,00 |
| 5 | Разработка проекта полигона обеззараживания промышленных отходов |  |  | 0,90 |
| 6 | Строительство полигона обеззараживания промышленных отходов |  |  | 30,40 |
| 7 | Приобретение измельчителя древесных отходов, сортировочного оборудования |  |  | 30,00 |
| 8 | Приобретение компакторов |  |  | 7,00 |
|  | ИТОГО |  |  | 81,60 |
| Электроснабжение |  |  |  |  |
|  | Реконструкция системы электроснабжения: |  |  | 1187,80 |
| 1 | Реконструкция действующих ПС 35/10, 35/6 кВ (замена масляных выключателей) |  |  | 12,77 |
| 2 | Полная замена РП 10 кВ, ТП 10/04 кВ |  |  | 62,11 |
| 3 | Замена ВЛ 10 кВ на КЛ 10 кВ |  |  | 1,34 |
| 4 | Перекладка КЛ 10, 0,4 кВ |  |  | 619,16 |
| 5 | Реконструкция ВЛ 35, 10, 0,4 кВ |  |  | 449,99 |
| 6 | Замена в ТП10/0,4 кВ силовых трансформаторов |  |  | 35,82 |
| 7 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ |  |  | 0,97 |
| 8 | Проектирование, приобретение и монтаж резервных источников питания |  |  | 5,64 |
|  | Новое строительство объектов системы электроснабжения: |  |  | 235,08 |
| 1 | Строительство РП 10 кВ, ТП 10/0,4 кВ |  |  | 97,872 |
| 2 | Строительство ВЛ 10, 0,4 кВ, прокладка КЛ 10, 0,4 кВ |  |  | 137,203 |
|  | ИТОГО |  |  | 1422,88 |
|  | ВСЕГО по муниципальному образованию город Муравленко |  |  | 19288,01 |

4. Оценка состояния инженерной инфраструктуры.

4.1. Водоснабжение

Источником водоснабжения населенных пунктов Верх-Майзасского сельсовета Кыштовского района являются подземные воды.

Качество холодной воды, подаваемой потребителю, не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

В с.Вараксино система водоснабжения централизованная.

Система водоснабжения с. Вараксино включает в себя:

- водозабор расположенный на юго-восточной окраине с. Верх-Майзасс, состоящий из скважины (№ 16810 мощностью 6 м3 /час.);

- водозабор расположенный на юго-восточной окраине с. Вараксино, состоящий из скважины (№ 16811 мощностью 6 м3 /час.);

- водозабор расположенный на юго-восточной окраине с. Вараксино, состоящий из скважины (№ 16812 мощностью 6 м3 /час.);

- резервуар для хранения воды расположенный на юго-восточной окраине с. Вараксино;

- насосную станцию расположенную на юго-восточной окраине с. Вараксино,

- хозяйственно-питьевой водопровод диаметрами 50-100 мм общей протяженностью 3,4 км., с разводящей сетью 18 водоразборных колонок;

- водонапорную башню (емкостью 30 м3), расположенную на юго - востоной  окраине с. Вараксино.

Система водоснабжения д.Чеки-Аул включает в себя:

- водозабор, расположенный на южной окраине д. Чеки-Аул, состоящего из скважины (№ 13777 мощностью 8 м3/час).

- водонапорную башню (емкостью 20 м3), расположенную на южной окраине д. Чеки-Аул

- хозяйственно-питьевой водопровод выполненный из стали диаметрами 70 мм, общей протяженностью 1 км., с разводящей сетью 2 водоразборных колоноки.

Система водоснабжения д.Усманка включает в себя:

- водозабор, расположенный на юго-восточной окраине д. Усманка, состоящего из скважины (№ 15861 мощностью 12 м3/час).

- водонапорную башню (емкостью 20 м3), расположенную на юго-восточной окраине д. Усманка;

- хозяйственно-питьевой водопровод выполненный из стали диаметрами 70 мм, общей протяженностью 2.6 км., с разводящей сетью 16 водоразборных колонок.

Система водоснабжения д. Пахомово включает в себя:

- водозабор, расположенный в северной части д. Пахомово, состоящего из скважины (№ 14440 мощностью 7,2 м3/час).

- водонапорную башню (емкостью 20 м3), расположенную в северной части д. Пахомово;

- хозяйственно-питьевой водопровод выполненный из стали диаметрами 70 мм, общей протяженностью 1,8 км., с разводящей сетью 14 водоразборных колонок.

Анализируя существующее состояние систем водоснабжения в населенных пунктах Вараксинского сельсовета Кыштовского района, выявлено:

В связи с проведенными в 2008-2011 годах работами по капитальному ремонту водопроводных сетей удалось стабилизировать бесперебойную подачу воды жителям Вараксинского сельсовета, процент утечек в сетях не превышает нормативы. Однако качество подаваемой воды  не соответствует значению питьевой, из-за выработавших свой ресурс скважин и разводящей сети. Очень остро стоит вопрос об изыскании и введение в строй новых скважин, строительство новых водопроводов способных выдавать воду надлежащего качества.

Для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежащего качества необходимо при подготовке, транспортировании и хранении воды, используемой на хозяйственно-питьевые нужды, необходимо применять реагенты, внутренние антикоррозионные покрытия, а также фильтрующие материалы, соответствующие требованиям Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека для применения в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения.

## 4.2  Программа развития водоснабжения

### 4.2.1 Основные направления модернизации системы водоснабжения

Анализ существующей системы водоснабжения и дальнейших перспектив развития города Муравленко показывает, что действующие сети водоснабжения работают на пределе ресурсной надежности. Работающее оборудование морально и физически устарело. Необходима полная модернизация системы водоснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим технологиям.

При этом необходимо внесение изменений в «Схему водоснабжения» с отражением вопросов развития системы водоснабжения МО город Муравленко в комплексе с развитием системы энергосбережения.

Модернизация системы водоснабжения обеспечивается выполнением следующих мероприятий:

- техническое перевооружение станции обезжелезивания. Строительство узла обработки промывных вод на станции обезжелезивания, что позволит повысить технические и экологические показатели работы станции обезжелезивания, снизит отрицательное влияние на окружающую среду;

- внедрение системы телемеханики и автоматизированной системы управления технологическими процессами с реконструкцией КИП и А насосных станций;

- поэтапная реконструкция сетей водоснабжения, имеющих большой износ с использованием современных бестраншейных технологий: санация трубопроводов с нанесением внутреннего неметаллического покрытия, реновация (замена) с применением неметаллических трубопроводов;

- сокращение удельного энергопотребления на подъем и транспортировку воды путем замены существующих насосов на более энергоэффективные;

- установка частотных преобразователей на перекачивающее оборудование, что приведет к оптимизации давления в сети, устойчивости и надежности, снижению количества порывов и утечек (особенно в часы наименьшего водоразбора), снижению затрат на перекачку воды, теряемой в период избыточного давления в сети, значительной экономии электроэнергии.

### 4.2.2 Перечень мероприятий до 2020 года

Таблица 1

Перечень мероприятий по реконструкции системы водоснабжения МО Вараксинского сельсовета

| № п/п | Код программы |  | Населенный пункт, улица, округ, район | № дома | Технические мероприятия | Кол-во, п/км, ед., шт. | ВСЕГО, млн руб. | Реализация программы по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обоснование мероприятий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 этап |  |  |  |  | 2 этап |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |
| Жилая зона |  |  |  |  |  |  | 2 585,21 | 14,34 | 17,08 | 17,08 | 17,08 | 17,08 |  |  | 178,62 | 157,34 | 162,66 |  |  |
| Мкр. 1 |  |  |  |  |  |  | 121,72 | 11,56 |  |  |  |  |  |  | 42,65 |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Ленина | 53 | Капитальный ремонт наружных сетей ТВС от ТК 1-14 до жилого дома № 53 по ул. Ленина d=114 L=56,22 м d=159 L=147,39 м d=219 L=208 м d=325 L=284,36 м | 0,7 | 18,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Увеличение степени надежности в водообеспечении города |  |
| 2 |  |  |  |  | Реконструкция магистральных водопроводных сетей. d = 150 - 300 | 1,7 | 24,37 | 11,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 4.2.5 Определение эффекта от реализации мероприятий

Развитие услуг в области водоснабжения напрямую связано с социально–экономическим развитием города Муравленко. При проведении мероприятий  реконструкции и модернизации системы водоснабжения прогнозируется повышение надежности функционирования системы водоснабжения, складывающееся из показателей, характеризующих работу в целом.

Надежность обслуживания,  количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год

2007 г. – 2,07единицы;

2016 г. – 1,9 единицы;

2025 г. – 0,2 единицы.

Износ основных фондов

2007 г. – 86%;

2016 г. – 75%;

2025 г. – 35%.

Доля ежегодно заменяемых сетей, % от общей протяженности

2007 г. –  1,4%

2016 г. –  2,4%;

2025 г. –  4%.

Уровень потерь

2007 г. – 32%;

2016 г. – 25%;

2025 г. – 12%.

Ресурсная эффективность – удельный расход электроэнергии

2007 г. – 1,41 кВт∙ч/м3;

2016 г. – 1,25 кВт∙ч/м3;

2025 г. – 0,9 кВт∙ч/м3.

4.2Теплоснабжение

Система теплоснабжения с. Вараксино

Система теплоснабжения бюджетных организаций с. Вараксино централизованная. Источниками теплоснабжения является котельная по ул. Зеленая. Вид топлива — уголь. Температурный график 95/70 °С. Тепловые сети от котельной диаметром 80 мм.,  протяженностью 860 м.:

В котельной имеются два водогрейных котла: «Братск-М» был введен в эксплуатацию в 1982 году  и КВ-0,6 был введен в эксплуатацию в 2005году. Котел «Братск-М» пришел в негодность, требует  замены.  Тепловые сети  протяженностью 600 метров требуют капитального ремонта.

Теплоснабжение населения с. Вараксино печное.

Система теплоснабжения д. Усманка

Система теплоснабжения школы д. Усманка централизованная. Источниками теплоснабжения является котельная по ул. Школьная. Вид топлива — уголь. Температурный график 95/70 °С. Тепловые сети от котельной диаметром 80 мм.,  протяженностью 130 м.:

Теплоснабжение    соответствует нормативам. В котельной водогрейный котел КВ-0,25 был введен в эксплуатацию в 2005 году. В клубе д. Усманка отопление печное.

Теплоснабжение населения д. Усманка печное.

Система теплоснабжения д. Пахомово

Теплоснабжение населения и бюджетных организаций д. Пахомово  печное.

Система теплоснабжения д. Чеки-Аул

Теплоснабжение населения и бюджетных организаций д. Пахомово  печное.

## 4,3 Программа развития системы теплоснабжения

### 4.3.1 Основные направления модернизации системы теплоснабжения

Анализ существующей системы теплоснабжения и дальнейших перспектив развития города Муравленко показывает, что действующие сети теплоснабжения работают на пределе ресурсной надежности. Работающее оборудование морально и физически устарело. Необходима полная модернизация системы теплоснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим технологиям.

Модернизация системы теплоснабжения обеспечивается выполнением следующих мероприятий:

  - реконструкция котельного оборудования, системы газопотребления и АСУ ТП котельных Центральной, № 3, 4, 5, КОС, ВОС;

  - реконструкция 10 Центральных Тепловых Пунктов (ЦТП);

  - строительство новых ЦТП в микрорайонах № 5, 8, Студгородка и реализация проектов реконструкции сетей ТВС соответствующих микрорайонов;

  - строительство  тепловых сетей на период с 2010  по 2025 г.;

  - строительство ГТС 80 МВт;

  - установка общедомовых приборов учета тепловой энергии.

### 4.3.2.Перечень мероприятий до 2020 года

Таблица 2

Перечень организационно-технических мероприятий по совершенствованию работы системы теплоснабжения МО Вараксинского сельсовета

(реконструкция)

| № п/п | Населенный пункт, улица, округ, район | Технические мероприятия | Кол-во, п/м | Всего, млн руб. | Реализация программы по годам, 1 этап |  |  |  |  | Реализация программы по годам, 2 этап |  |  |  |  | Обоснование мероприятий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |
| 1 | Модернизация котельных |  |  | 535,94 | 16,57 | 19,20 | 31,93 | 34,29 | 28,60 | 53,90 | 26,56 | 28,52 | 30,58 | 32,74 |  |  |
| 1.1 | Проведение научно- исследовательских и опытно - конструкторских работ в т.ч.: |  |  | 10,40 | 4,30 | 6,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1.1 | Закупка оборудования для технического мониторинга состояния трубопроводов |  |  | 1,61 | 1,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Повышение надежности тепловых сетей |
| 1.1.2 | Проведение гидравлического расчета теплосетей. Режимная наладка тепловых сетей города, промзоны |  |  | 5,57 | 2,69 | 2,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Повышение надежности тепловых сетей |
| 1.1.3 | Разработка проекта «Техническое перевооружение газопотребления и АСУ ТП котлов типа ДЕ 25/14, ДЕ 10/14 котельных № 4, КОС» |  |  | 3,22 |  | 3,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Повышение качества предоставляемых услуг |
| 1.2 | Котельная Центральная | Техническое перевооруже-ние систем газопотребле-ния и АСУ ТП котлов типа ДЕ-25/14 | 10 | 62,55 | 12,27 | 13,10 | 14,04 | 15,08 | 8,06 |  |  |  |  |  |  | Повышение качества ведения технологического режима и его безопасности |
| 1.3 | Котельная Центральная | Реконструкция котельного оборудования. Замена 12 котлов | 12 | 143,63 |  |  |  |  |  | 21,56 | 13,28 | 14,26 | 15,29 | 16,37 |  | Повышение качества ведения технологического режима и его безопасности |

### 4.4. Эффект от реализации мероприятий по совершенствованию системы теплоснабжения

В результате выполнения мероприятий Программы значительно сократится уровень аварийности (с 0,7 до 0,3 аварии на 1 км сетей), повысится ресурсная эффективность в основном за счет сокращения численности работающих с 9,6 чел. на 1 тыс. жителей до 4,5 чел. на тыс. жителей, расхода электроэнергии с 40,5 до              28 кВт·ч/Гкал, потерь тепловой энергии на 2 - 3% и сокращения на 15% затрат на АВР. Уменьшение количества аварий до рациональных значений приведет не только к рассчитанному эффекту по экономии затрат, но, что важнее, позволит обеспечить бесперебойное оказание услуг теплоснабжения.

Надежность обслуживания, количество аварий и повреждений на 1 км  сетей             в год

2007 г. –  0,7 единицы;

2016 г. –  0,3 единицы;

2025 г. –  0,3 единицы.

Износ основных фондов

2007 г. – 73%;

2016 г. – 54%;

2025 г. – 35%.

Доля ежегодно заменяемых сетей, % от общей протяженности

2007 г. – 1,7%;

2016 г. (средние показатели за 7 лет) – 3,5%;

2025 г. – 5%.

Уровень потерь

2007 г. – 14,6%;

2016 г. – 10%;

2025 г. –  9%.

Ресурсная эффективность, удельный расход электроэнергии

2007 г. – 40,5 кВт∙ч/Гкал;

2016 г. – 30,2 кВт∙ч/Гкал;

2025 г. – 28 кВт∙ч/Гкал.

Численность работающих на 1 тыс. обслуживаемых жителей

2007 г. – 9,6 чел.;

2016 г. – 8,4 чел.;

2025 г.– 4,5 чел.

4.4. Электроснабжение

Система электроснабжения Вараксинского сельсовета централизованная. Основным источником электроснабжения является понизительная подстанция (ПС) «Кыштовская» :

Распределение и транзит мощности в населенные пункты Вараксинского сельсовета, осуществляется по воздушным линиям электропередачи 6(10) кВ на трансформаторные подстанции (ТП) 6/0,4 кВ и далее потребителям по ЛЭП 0,4 кВ.

Общая протяженность линий электропередачи, проходящих по территории Вараксинского сельсовета, составляет:

- ЛЭП 0,4 кВ-20,2 км.

Анализ существующего состояния системы энергоснабжения Вараксинского сельсовета выявил:

- оборудование трансформаторных подстанций морально и физически устарело;

- в связи с увеличением частной застройки территории поселения необходимо строительство новых трансформаторных подстанция и воздушных линий электропередач.

5. Перечень основных мероприятий программы.

Основные мероприятия Программы направлены на достижение целей Программы — снижение уровня общего износа основных фондов, улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.

Организационные мероприятия предусматривают:

формирование перечня объектов, подлежащих реконструкции, модернизации, капитальному ремонту (Приложение №    1);

определение ежегодного объема средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию мероприятий Программы на осуществление долевого финансирования реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях обеспечения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;

формирование пакета документов для получения субсидии из областного бюджета на осуществление долевого финансирования реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с порядком предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований;

капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, включенных в Программу, должен быть завершен в пределах срока действия Программы.

В результате реализации программных мероприятий будет достигнут положительный социально-экономический эффект, выражающийся в улучшении качества предоставляемых коммунальных услуг по электро-, тепло-, водоснабжению. В связи с модернизацией оборудования будет повышено качество и надежность предоставления энергоносителей на территории Вараксинского сельсовета.

Позитивным итогом реализации программы станет снижение социальной напряженности вследствие реального улучшения условий проживания населения в связи с повышением качества предоставляемых коммунальных услуг.

Развитие коммунальной инфраструктуры позволит предприятиям коммунального хозяйства обеспечить потребности в дополнительном предоставлении услуг по электро-, тепло-, водоснабжению, а также позволит обеспечить качественное бесперебойное предоставление коммунальных услуг потребителям.

6. Механизм реализации Программы.

Администрация Вараксинского сельсовета  и Совет депутатов Вараксинского сельсовета в рамках настоящей Программы:

— осуществляет общее руководство, координацию и контроль за реализацией Программы;

- формирует перечень объектов, подлежащих включению в Программу (Приложение №    1);

- подает бюджетные заявки на финансирование Программы;

- распределяет бюджетные средства по основным направлениям Программы;

- определяет ежегодный объем средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию мероприятий Программы на осуществление долевого финансирования реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры целях обеспечения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;

- определяет ежегодный объем средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию мероприятий Программы на осуществление финансирования реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры;

- формирует и подает в Администрацию Кыштовского района, в Администрацию Новосибирской области пакет документов для получения субсидии из областного бюджета на осуществление долевого финансирования реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры целях обеспечения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;

— осуществляет обеспечение разработки проектно-сметной документации на реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры;

— заключает с исполнителями необходимые контракты на выполнение проектно-сметных работ на реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры соответствие с Федеральным законом от 21 июля 2005 года №    94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

— предоставляет отчеты об объемах реализации муниципальных Программ и расходовании средств в Администрацию Кыштовского района и Администрацию Новосибирской области.

7. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств Вараксинского  сельсовета, ООО «Правобережное» с привлечением  средств областного бюджета, районного бюджета. Общий объем финансирования Программы составляет 18847,1 тыс. рублей, в том числе средства, полученные за счет регулируемых надбавок к ценам (тарифам) для потребителей, надбавок к тарифам на товары и услуги, организаций коммунального комплекса 1353,3  тыс. руб.

Объем финансирования Программы по годам:

| Источник финансирования | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет Вараксинского сельсовета | 72,0 | 80,0 | 100,0 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 90,0 | 95,0 | 100,0 | 100,0 |
| Прочие внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Инвестиционная составляющая предприятий коммунального комплекса ООО «Правобережное» | 50,0 | 60,0 | 65,0 | 55,0 | 62,0 | 57,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 70,0 |
| Всего: | 122,0 | 140,0 | 165,0 | 135,0 | 147,0 | 147,0 | 150,0 | 155,0 | 160,0 | 170,0 |

Финансирование Программы предусматривает финансирование из областного и районного бюджетов в виде субсидий местному бюджету на условиях софинансирования.

Распределение субсидий, выделяемых за счет средств областного и районного бюджетов, осуществляется по методике, утвержденной Законом Новосибирской области в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ.

Объемы финансирования Программы на 2011-2020 годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке после принятия бюджетов на очередной финансовый год.

8. Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее исполнения

Заказчик осуществляет контроль за ходом реализации Программы, обеспечивает согласование действий по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию бюджетных средств, разрабатывает и представляет в установленном порядке бюджетную заявку на ассигнование из местного бюджета для финансирования Программы на очередной финансовый год, а также подготавливает информацию о ходе реализации Программы за отчетный квартал и за год.

Контроль за Программой включает периодическую отчетность о реализации программных мероприятий и рациональном использовании исполнителями выделяемых им финансовых средств, качестве реализуемых программных мероприятий, сроках исполнения муниципальных контрактов.

Исполнители программных мероприятий в установленном порядке отчитываются перед заказчиком о целевом использовании выделенных им финансовых средств.

Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых мероприятий, а также продление срока ее реализации осуществляется в установленном порядке по предложению заказчика, разработчиков Программы.

9. Оценка эффективности реализации Программы

Успешная реализация Программы позволит:

— обеспечить жителей поселения бесперебойным, безопасным предоставлением коммунальных услуг (электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения);

— поэтапно восстановить ветхие инженерные сети и другие объекты жилищно-коммунального хозяйства поселения;

— сократить ежегодные потери воды в системе водоснабжения и теплоснабжения.