УТВЕРЖДЕНА

Решением  22-ой сессии

Совета депутатов

Большереченского сельсовета

Кыштовского района

от 18 ноября 2011г. № 79

ПРОГРАММА

комплексного развития системы коммунальной

инфраструктуры Большереченского сельсовета

Кыштовского района Новосибирской области

на 2012-2017 годы и на перспективу до 2020 года

с. Большеречье 2011 год

- 1.Паспорт программы

| Наименование программы | Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Большереченского сельсовета Кыштовского района Новосибирской области на 2012-2017г.г.и на период до 2020 года (далее- Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; Методические рекомендации от 6.05.2011г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»; Устав муниципального образования Большереченского сельсовета Кыштовского района Новосибирской области |
| Заказчик программы | Администрация Большереченского сельсовета Кыштовского района Новосибирской области |
| Разработчик программы | -Администрация Большереченского сельсовета Кыштовского района Новосибирской области - Отдел капитального строительства администрации Кыштовского района Новосибирской области |
| Контроль за реализацией программы | - Глава Большереченского сельсовета; - Отдел капитального строительства администрации Кыштовского района Новосибирской области |
| Цель программы | - строительство и модернизация (реконструкция) системы коммунальной инфраструктуры Большереченского сельсовета; - экономия топливно-энергетических и трудовых ресурсов в системе коммунальной инфраструктуры Большереченского сельсовета; - повышение качества предоставляемых коммунальных услуг. - улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития Большереченского сельсовета, создание благоприятных условий для проживания населения. |
| Задачи программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры. 2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры. 3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения. 4. Повышение качества предоставляемых ЖКУ. 5. Снижение потребления энергетических ресурсов. 6.Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям. 7. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении. |
| Сроки реализации программы | 2012- 2017гг.и на период до 2020 года |
| Мероприятия программы | 1.В сфере теплоснабжения: - Модернизация тепловых сетей в с.Большеречье (замена металлических труб на полипропиленовые); - установка приборов учета тепловой энергии. 2. В сфере водоснабжения: -Строительство водозаборной скважины глубиной 33м; - Строительство водопровода по улицам Центральная, Смоленская, Новая, Ударник, Заречная,Набережная общей протяженностью 8.800м; - Строительство водоотводов к домовладениям протяженностью 10м в количестве 150 домовладений на протяжении всего водопровода по улицам Центральная, Смоленская, Новая, Ударник, Заречная и Набережная; - Строительство водонапорной стальной башни-колонны заводского изготовления (системы Рожновского) объемом 50 куб/м; - Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети; - Для обеспечения качества воды по ГОСТ 2874-82, установка двух станций очистки и обеззараживания воды на существующей и строящейся водозаборных скважинах; - Увеличение объемов водопотребления за счет подключения к системе. 3. В сфере электроснабжения: - обслуживание уличного освещения в населенных пунктах сельсовета; - Модернизация уличного освещения с применением энергосберегающих технологий. |
| Исполнители основных мероприятий | - Администрация Большереченского сельсовета Кыштовского района Новосибирской области; - Организации жилищно-коммунального комплекса |
| Ожидаемые результаты | Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры Большереченского сельсовета, снижение эксплуатационных затрат на содержание объектов коммунальной инфраструктуры; устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния окружающей среды. Развитие инженерных коммуникаций: Развитие теплоснабжения: - повышение надежности и качества теплоснабжения; - обеспечение подключения дополнительных нагрузок при строительстве новых объектов; - улучшение экологической обстановки в зоне действия котельной. Развитие водоснабжения: -повышение надежности водоснабжения; - повышение экологической безопасности в селе; - соответствие параметров качества питьевой воды установленным нормативам СанПиН; - снижение уровня потерь воды; - сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции. Утилизация твердых бытовых отходов: - улучшение санитарного состояния сельских территорий; - стабилизация и последующее уменьшение образования бытовых и промышленных отходов на территории села; - улучшение экологического состояния Большереченского сельсовета; - обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых бытовых отходов. |
| Объемы и источники финансирования | Источниками финансирования Программы являются средства бюджетов разных уровней и внебюджетные средства. Общий объем финансирования в течение 2012 - 2020 гг. составит 34120 тыс. руб., в том числе: - Местный бюджет-2088 тыс.руб. - 2012г. – 227.0 тыс. руб. 2013 г. – 247.0 тыс. руб.; - 2014 г. – 227.0 тыс. руб.; - 2015 г. – 277,0 тыс. руб.; - 2016 г. – 177.0 тыс. руб.; - 2017 г. – 177.0 тыс. руб.; - 2018 г – 238.0 тыс.руб - 2019 г 240.0 тыс.руб - 2020гг. – 278.0 тыс. руб. - Внебюджетные источники- 30,532тыс.руб. - 2012г. - 0 тыс. руб. - 2013 г. – 30.0 тыс. руб.; - 2014 г. – 50.0 тыс. руб.; - 2015 г. – 60.0 тыс. руб.; - 2016 г. – 4000.0 тыс. руб.; 2017 г. – 5000.0тыс. руб. 2018 г. – 2020 гг.- 22392.0 тыс. руб.; |

Введение

Большереченский сельсовет был образован в 1922 году.

Территория поселения общей площадью 181,52 кв. км  расположена  в северо-западной  части  Новосибирской области на расстоянии 628 км от областного центра  г.Новосибирска, в 28 км от районного центра с. Кыштовка и в 186 км от ближайшей железнодорожной станции р.п.Чаны . Протяженность поселения с севера на юг составляет 18,1 км и с запада на восток-10 км.

Большереченский сельсовет обладает достаточными возможностями развития экономики - природоресурсным, трудовым, производственным потенциалом.

На территории поселения на 01.01.2012 года действуют 13 предприятий, организаций и учреждений, в том числе сельскохозяйственный производственный  кооператив «Большереченский- 1  торговли и общественного питания -6,Муниципальное  учреждение  «средняя  общеобразовательная  школа-1,ФАП-1, отделение связи-1, Муниципальное  учреждение  «Центр досуга села Большеречье-1,библиотека-1,муниципальное учреждение  Большереченский  детский сад. На территории поселения  нет особо  охраняемых  территорий.

Специализацией поселения является  сельское хозяйство Данным видом деятельности занимаются   СПК «Большереченский», 153 ЛПХ.

В настоящее время на  территории Большереченского сельсовета расположено 2 населенных пункта (с. Большеречье, д. Новониколаевка). Численность населения  на 01.01.2012 года составила 527 человек. На протяжении последних лет численность населения постоянно снижается. Все население сельское. Крупным селом являются – с. Большеречье. Этнический состав населения следующий: русские,  чуваши

1. Показатели сферы жилищно–коммунального хозяйства муниципального образования

В поселении Большереченского сельсовета на конец 2010 года жилищный фонд составил  9,7тыс кв. метров общей площади. По сравнению с 2008 годом жилищный фонд остался на прежнем уровне. В среднем на одного жителя приходится 18 кв. метра площади.

Муниципальный жилой фонд составил 0,036 тыс. кв. м и по сравнению с 2008 годом остался на прежнем уровне.

На 01.01.2011 года стоимость основных фондов жилищно-коммунального назначения, находящихся в муниципальной собственности, составила 1.1 млн. рублей

Оказанием жилищно-коммунальных услуг занимается специализированное предприятия ООО «Правобережное», которое предоставляет жилищно-коммунальные услуги населению и осуществляет сбор платежей за оказанные услуги, оперативный ежемесячный расчет платежей населения в зависимости от потребления услуг, наличия льгот и субсидий.

На территории поселения функционирует 1 котельная, установленной мощностью 800х2 КВТ  которая находится в муниципальной собственности. Протяженность тепловых сетей, находящихся в муниципальной собственности, составляет 0,8 км ,водопровода 8,8 км

В 2010 году оформили и получили субсидии 28 семей. Наряду с субсидиями населению оказываются меры социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилья и коммунальных услуг, предоставляемых на основе действующего законодательства .

Основными целями в деятельности ООО «Правобережное» являются:

- осуществление функций для поддержания в надлежащем состоянии муниципального жилищного фонда в соответствии с требованиями государственных стандартов качества предоставления услуг.

- производство и транспортировка тепловой энергии к объектам социальной сферы на территории с. Большеречье.

- водоснабжение Большереченского  сельсовета.

Основными проблемами жилищно-коммунального комплекса являются:

- высокий процент изношенности коммунальной инфраструктуры,

Проблемы развития жилищно-коммунального хозяйства.

Основными проблемами является - невысокое качество предоставляемых услуг и высокая степень износа основных производственных фондов

Следствием износа объектов ЖКХ является качество предоставляемых коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей. А в связи с наличием потерь в тепловых сетях, системах водоснабжения и других непроизводственных расходов сохраняется высокий уровень затратности предприятия, что в целом негативно сказывается на финансовых результатах хозяйственной деятельности. Собираемость платежей по отношению к начисленной плате за предоставленные ЖКУ составляет 100 %.

2. Характеристика существующего состояния  коммунальной инфраструктуры и основные направления модернизации и развития существующих объектов коммунальной инфраструктуры.

  - Существующая система теплоснабжения Большереченского сельсовета перспектива ее развития.

Источником теплоснабжения потребителей является котельная. Вид топлива — уголь. Температурный график 95/70 °С. Тепловые сети от котельной диаметром 100 мм., протяженностью 785 м. в двухтрубном исполнении.

В котельной имеются два водогрейных котла: КВ – 0,8 был введен в эксплуатацию в 2002году  и КВ-0,8 введен в эксплуатацию в 2005году.

Тепловые сети протяженностью 405 метров в двухтрубном исполнении требуют капитального ремонта.

Основная масса потребителей тепловой энергии является социальная, бюджетная сфера (школа, детский сад, здание администрации)

Теплоснабжение населения с.Большеречье печное.

Теплоснабжение  населения д.Новониколаевка  печное

Основные мероприятия в сфере теплоснабжения:

- Модернизация системы теплоснабжения (замена металлических труб на полипропиленовые) - 405  погонных метров;

- установка приборов теплового учета.

Анализ существующей системы теплоснабжения и дальнейших перспектив развития поселения показывает, что действующие сети теплоснабжения работают на пределе ресурсной надежности. Работающее оборудование морально и физически устарело. Необходима полная модернизация системы теплоснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим технологиям.

Перспектива развития системы теплоснабжения Большереченского сельсовета заключается в подключении к данной системе теплоснабжения других объектов (жилых домов), что  обеспечит наиболее экономичное расходование топлива и электроэнергии.

### Эффект от реализации мероприятий по совершенствованию системы теплоснабжения

В результате выполнения мероприятий Программы значительно сократится уровень аварийности (с 0,7 до 0,3 аварии на 1 км сетей), расход электроэнергии с 40,5 до 28 кВт·ч/Гкал, потерь тепловой энергии на 2 - 3% и сокращения на 15% затрат на АВР. Уменьшение количества аварий до рациональных значений приведет не только к рассчитанному эффекту по экономии затрат, но, что важнее, позволит обеспечить бесперебойное оказание услуг теплоснабжения.

Надежность обслуживания, количество аварий и повреждений на 1 км  сетей в год

2007 г. –  0,7 единицы;

2016 г. –  0,3 единицы;

2020 г. –  0,3 единицы.

Износ основных фондов

2007 г. – 73%;

2016 г. – 54%;

2020 г. – 35%.

Доля ежегодно заменяемых сетей, % от общей протяженности

2007 г. – 1,7%;

2016 г. (средние показатели за 7 лет) – 3,5%;

2020 г. – 5%.

Уровень потерь

2007 г. – 14,6%;

2016 г. – 10%;

2020 г. –  9%.

Ресурсная эффективность, удельный расход электроэнергии

2007 г. – 40,5 кВт∙ч/Гкал;

2016 г. – 30,2 кВт∙ч/Гкал;

2020 г. – 28 кВт∙ч/Гкал.

Численность работающих на 1 тыс. обслуживаемых жителей

2007 г. – 9,6 чел.;

2016 г. – 8,4 чел.;

2020 г.– 4,5 чел.

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере теплоснабжения позволит:

- поддержать системы теплоснабжения села на должном уровне;

- обеспечить доступность подключения к системе новых потребителей в условиях его роста;

- повысить качество и надёжность предоставления коммунальных услуг;

-  уменьшить  нормативные потери в тепловых сетях.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения Большереченского сельсовета приведены в таблице (приложение 1).

2.2. Существующая система водоснабжения

Большереченского  сельсовета и   перспектива ее развития.

Источником водоснабжения в Большереченском сельсовете Кыштовского района являются подземные воды.

Качество холодной воды, подаваемой потребителю, не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

В с.Большеречье  система водоснабжения   централизованная

Система водоснабжения с. Большеречье включает в себя:

- водозабор расположенный на северо-восточной окраине с. Большеречье , состоящий из скважины (№ Б1995 мощностью 6 м3 /час.);

- водозабор расположенный на западной окраине  с. Большеречье, состоящий из скважины (№ 14531 мощностью 6 м3 /час.);

Анализируя существующее состояние систем водоснабжения Большереченского сельсовета Кыштовского района, выявлено:

Очень остро стоит вопрос о строительстве водопровода, способного выдавать воду надлежащего качества, в связи с чем Администрация планирует заказать проектно-сметную документацию на строительство водопроводной сети о головных сооружений.

Для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежащего качества используемой на хозяйственно-питьевые нужды, необходимо применять реагенты, внутренние антикоррозионные покрытия, а также фильтрующие материалы, соответствующие требованиям Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека для применения в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения.

### Основные направления модернизации системы водоснабжения

Анализ существующей системы водоснабжения и дальнейших перспектив развития территории Большереченского сельсовета показывает, что действующие системы водоснабжения населения питьевой водой отражаются на качестве жизни и проводят к миграции населения, такой способ обеспечения населения питьевой водой морально устарел. Необходима полная модернизация системы водоснабжения, включающая в себя строительство водопровода и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим технологиям.

Перечень мероприятий по реконструкции системы водоснабжения МО Большереченского сельсовета

| - Водозаборная скважина глубиной 33м | шт. | 2 |
| --- | --- | --- |
| 1. Водопровод, всего |  | 8.800 м |
| 1.1. Водопровод напорный из труб ПЭ100 SDR 21-110х5.3 питьевая ГОСТ 18599-2001 (1 рабочая) | м | 5.500м |
| 1.2. Водопровод напорный из труб ПЭ100 SDR 21-110х5.3 питьевая ГОСТ 18599-2001 (1 рабочая, 1 резервная) | м | 3,200м |
| 1.3. Водопровод напорный из труб стальных электросварных 108*4.0 ГОСТ10704-91 (1 рабочая, 1 резервная) | м | 100м |
| 1.4. Смотровые колодцы из сборного железобетона Ø 2,0 м | шт. | 43 |
| 1.5. Смотровые колодцы из сборного железобетона Ø 1,5 м | шт. | 10 |
| 1.6. Ложные колодцы из сборного железобетона Ø 0,7 м | шт. | - |
| 1.7. Установка пожарных гидрантов | шт. | 15 |
| 2. Стальная водонапорная башня-колонна емкостью бака 50 м3, высотой опоры 18 м | coop. | 1 |
| 2.1. Площадь застройки ВБ | м2 | 200 |
| 2.2. Строительный объем ВБ | м3 | 41 |
| в т.ч. полезный | м3 | 41 |
| 3.Водоотводы к домовладениям из труб ПЭ100 SDR 21-110х5.3 протяженностью 10м | шт | 150 |
| Устройство станции водоподготовки на существующей скважине | шт | 1 |
| Устройство станции водоподготовки на строящейся скважине | шт | 1 |

В результате реализации мероприятий

Сокращение потерь воды в сетях на 3,1%

Экономия за счет сокращения потерь воды–  60,04 т.р.

Сокращение расходов на электроэнергию на 0,62 кВтч/м куб.

Экономия от сокращения расходов на электроэнергию- 86,77 т.р.

Сокращение потребления электрической энергии с учетом экономии от сокращения потерь в сетях  - 2,7 т.р.

Всего  149,51 т.р

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере водоснабжения  позволит:

- повысить надежность систем водоснабжения;

- повысить экологическую безопасность в муниципальном образовании;

- повысить качество питьевой воды в соответствии с установленными нормативам СанПиН;

- сократить эксплуатационные расходы на единицу продукции;

- обеспечить доступность подключения к системе новых потребителей в условиях его роста;

Мероприятия по развитию системы водоснабжения Большереченского сельсовета приведены в таблице (приложение 2)

## 2.3.   Существующая система  сбора и утилизации ТБО

## Большереченского  сельсовета и перспектива ее развития.

На территории Большереченского сельсовета контейнерные площадки и контейнеры отсутствуют, сбор и вывоз ТБО на площадки временного хранения осуществляется жителями самостоятельно.

На территории района отсутствует площадка для сбора ртутьсодержащих отходов и отработанных автошин.

Анализируя проблемы системы по сбору и утилизации ТБО, необходимо отметить следующее:

- рост потребительского спроса населения и рост объемов образования отходов;

-отсутствие раздельного сбора ТБО;

-отсутствие машин для вывоза крупногабаритных отходов;

-низкая активность населения в решении проблемы по обращению с отходами;

- ограниченность средств местного бюджета.

В связи с вышеуказанным необходимо рассмотреть и реализовать в ближайшее время следующие мероприятия:

- организовать сбор отходов от жителей частного сектора;

Необходимо внедрить бесконтейнерный способ сбора ТБО от жителей, путем размещения отходов в полиэтиленовые пакеты около своего жилого дома. В стоимость приобретаемого пакета будет входить оплата за вывоз и утилизацию ТБО. Реализации специальных мешков может осуществляется как через розничную сеть продовольственных и промтоварных магазинов, так и путем их приобретения у водителей, забирающих мусор. Должны быть разработаны графики организованного сбора и вывоза бытовых отходов с разбивкой по маршрутам, с указанием дней недели и времени прибытия на место сбора.

- организовать систему раздельного сбора отходов производства и потребления;
- организовать систему вывоза ТБО образующиеся в результате жизнедеятельности населения и деятельности организаций, на полигон для твердых бытовых отходов, расположенный в г. Куйбышеве, для дальнейшего захоронения.

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере утилизации твердых бытовых отходов позволит:

- организовать систему раздельного сбора отходов производства и потребления;

- улучшить  санитарное состояние сельских территорий;

- стабилизировать и в последующем уменьшить образование бытовых и промышленных отходов на территории села;

- улучшить экологическое состояние Большереченского сельсовета Кыштовского  района Новосибирской  области

Мероприятия по развитию системы утилизации твердых бытовых отходов

Большереченского  сельсовета приведены в таблице (приложение 3).

2.4. Система электроснабжения

Система электроснабжения Большереченского  сельсовета централизованная. Основным источником электроснабжения является понизительная подстанция (ПС) «Сергеевская» :

Распределение и транзит мощности в населенные пункты Большереченского сельсовета, осуществляется по воздушным линиям электропередачи 6(10) кВ на трансформаторные подстанции (ТП) 6/0,4 кВ и далее потребителям по ЛЭП 0,4 кВ.

Общая протяженность линий электропередачи, проходящих по территории  Большереченского сельсовета, составляет:

- ЛЭП 0,4 кВ- 24,5 км.

Анализ существующего состояния системы энергоснабжения Большереченского сельсовета выявил:

- приобретение автономного источника электропитания для котельной;

- модернизация уличного освещения;

- в связи с увеличением частной застройки территории поселения необходимо строительство новых трансформаторных подстанция и воздушных линий электропередач.

Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения

Работы по повышению энергетической эффективности и энергосбережению на территории Большереченского сельсовета реализуются в рамках Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ (ред. от 27.07.2010) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» (принят ГД ФС РФ 11.11.2009).

Так в Большереченском  сельсовете Постановлением  администрации от 30 июля 2010 была утверждена «Муниципальная целевая программа в области энергосбережения и повышения энергетической на 2010 – 2012 годы Большереченского сельсовета

Кроме этого, все муниципальные учреждения и муниципальные предприятия разработали в установленные сроки Программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

На сегодня, к сожалению, не удается систематизировать информацию по разработке программ мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической.

Большая работа была проведена Администрацией Большереченского сельсовета   и ее подведомственными учреждениями по установке приборов учета энергетических ресурсов

В 2012 году администрация Большереченского сельсовета планирует начать работу по проведению энергетических обследований муниципальных учреждений  (4 муниципальных учреждения). К 1 января 2013года эта работа будет завершена в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Проведение энергетических обследований позволит оптимизировать мероприятия по энергосбережению и разработать наиболее эффективные меры по повышению энергетической эффективности  и по уменьшению потребления энергоресурсов в муниципальных учреждениях и предприятиях. В дальнейшем  в программы по энергосбережению муниципальных учреждений и предприятий будут внесены соответствующие изменения с учетом предложенных мероприятий по результатам энергетического обследования, а также разработаны энергетические паспорта.

  - Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

3.1. Показатели качества поставляемого коммунального ресурса

По качеству поставляемого ресурса, электроэнергия поставляется потребителям в соответствии с ГОСТ 13109-97 «Электроэнергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения» и другими нормативными документами.

При выработке тепловой энергии воздействие на окружающую среду оказывается в пределах допустимых норм. Воздействие основных загрязняющих веществ на атмосферный воздух и разрешенных к сбросу в поверхностный водный объект не превышает разрешенных значений.

Качество поставляемой воды соответствует нормам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода».

3.2.Показатели надежности систем ресурсоснабжения

Надежность и готовность систем ресурсоснабжения подтверждается ежегодно выдачей паспорта готовности к работе в осенне-зимний период после проверки комиссией по оценке готовности электро- и теплоснабжаю-щих организаций с участием органов исполнительной власти (Ростехнадзора, МЧС).

  - Финансовые потребности для реализации программы

Для реализации мероприятий программы в период с 2012-2017 года и на перспективу в части строительства и модернизации (реконструкции) систем коммунальной инфраструктуры потребуется 18 309,26 тыс. руб.

Источниками финансирования мероприятий являются средства бюджетов различных уровней, средства из внебюджетных источников – средства предприятий в виде амортизации, прибыли, тарифа на услуги. Платы за подключения, прочие.

Основные мероприятия запланированы на период с 2012 г. по 2020 г. Обобщенные данные приведены в таблице (приложение 4).

Перспективная схема теплоснабжения                                                                                                                 Приложение № 1

| № | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Источник финансирования | Общая стоимость мероприятий на 2012-2020г.г., тыс. руб | Потребность в средствах на 2012-2015 тыс. руб. | Сумма по годам, в тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | Потребность в средствах на 2018-2020 тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018-2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка приборов учета | 2013- 2014 | МБ | 10,0 | 10,0 |  |  | 5,0 | 5,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 20,0 | 20,0 |  |  | 10.0 | 10.0 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Модернизация тепловых сетей в с.Большеречье (замена металлических труб на полипропиленовые) | 2013-2015 | МБ | 1090 | 1090 |  |  |  |  | 1090 |  | 1100 |  | 2108852 |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Итого по теплоснабжению: |  | Всего | 4328,852 | 4328,852 | 0 |  | 15,0 | 15 | 1090 |  | 1100 |  | 2108852 |  |
|  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |

Принятые сокращения: МБ – местный бюджет; ОБ - областной бюджет; ВИ – внебюджетные источники

Приложение 2

Перспективная схема водоснабжения

| № | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Источник финансирования | Общая стоимость мероприятий на 2012-2020г.г.,тыс. руб | Потребность в средствах на 2012-2017 тыс. руб. | Сумма по годам, в тыс. руб. |  |  |  |  |  | Потребность в средствах на 2018-2020 тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Большеречье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проектные и изыскательские работы и экспертиза проектной документации | 2016 | МБ | 1225,466 | 1225,466 |  |  |  |  |  |  | 1225.0 |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Строительство водозаборной скважины глубиной 33м | 2016 | МБ | 160.0 | 160.0 |  |  |  |  | 160.0 |  |  |
|  |  |  | ОБ |  | 1760.0 |  |  |  |  | 1760 |  |  |
|  |  |  | ВИ | 335.0 | 335.0 |  |  |  |  | 335.0 |  |  |
| 1.2 | Стальная водонапорная башня-колонна емкостью бака 50 м3, высотой опоры 18 м | 2016 | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 1632,0 | 1632,. |  |  |  |  | 1632.0 |  |  |
|  |  |  | ВИ | 280.0 | 280.0 |  |  |  |  | 280.0 |  |  |
| 1.3 | Строительство водопровода общей протяженностью 4.400м, с установкой пожарных гидрантов | 2017 | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 10.000 | 10.000 |  |  |  |  |  | 10.000 |  |
|  |  |  | ВИ | 700.0 | 700.0 |  |  |  |  |  | 700.0 |  |
| 1,4 | Строительство водоотводов к домовладениям 100шт | 2015 | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 400.0 | 400.0 |  |  |  | 400.0 |  |  |  |
| 1,5 | Строительство водопровода общей протяженностью4400, с установкой пожарных гидрантов | 2018 | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 10.000 | 10.000 |  |  |  |  |  |  | 10.000 |
|  |  |  | ВИ | 700.0 | 700.0 |  |  |  |  |  |  | 700.0 |
| 1,6 | Строительство водоотводов к домовладениям 50 | 2016 | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 250.0 | 250.0 |  |  |  |  | 250.0 |  |  |
| 1,7 | Устройство станций водоподготовки на существующей и строящейся скважине | 2017 | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 2148,476 |  |  |  |  |  |  | 2148.76 |  |
|  |  |  | ВИ | 678.300 |  |  |  |  |  |  | 678.300 |  |
| 4 | Итого по водоснабжению: |  | Всего | 27737,641 | 27737,641 | 1225,466 | 4188,905 | 10454,711 | 8932,750 | 2935,809 |  | 0 |
|  |  |  | МБ | 1386,882 | 1386,882 | 1225,466 | 161,416 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 22190,112 | 22190,112 |  | 3399,153 | 8976,513 | 7665,969 | 2148,476 |  | 0 |
|  |  |  | ВИ | 4160,647 | 4160,647 |  | 628,336 | 1478,198 | 191266,780 | 787,332 |  |  |

Принятые сокращения: ОБ – областной бюджет;  МБ – местный бюджет;  ВИ – внебюджетные источники

Перспективная схема электроснабжения

| № | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Источник финансирования | Общая стоимость мероприятий на 2012-2020г.г., тыс. руб | Потребность в средствах на 2012-2015 тыс. руб. | Сумма по годам, в тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | Потребность в средствах на 2018-2020 тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018-2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |
| электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция системы электроснабжения | 2012- 2014 | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Модернизация уличного освещение с применением энергосберегающих технологий | 2013-2014 | МБ | 140 | 140 |  | 8,0 | 32 | 20 | 20 |  | 20 |  | 40 |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 48,0 | 48,0 |  | 24,0 | 24,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Итого по электроснабжению: |  | Всего | 148.0 | 148.0 |  | 32.0 | 56.0 | 20 | 20 |  | 20 |  | 40 |  |
|  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Принятые сокращения: ОБ – областной бюджет;  МБ – местный бюджет;  ВИ – внебюджетные источники

Приложение 3

Перспективная схема развития системы утилизации твердых бытовых отходов

| № | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Источник финансирования | Общая стоимость мероприятий на 2012-2020г.г., тыс. руб | Потребность в средствах на 2012-2015 тыс. руб. | Сумма по годам, в тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | Потребность в средствах на 2017-2020 тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2017-2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |
| Утилизация ТБО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Приобретение коммунальной техники для вывозки ТБО на полигон в с.Кыштовка. | 2017-2019 | МБ | 175 |  |  |  |  |  |  |  | 175 |  | 175 |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 525 | 525 |  |  |  |  |  |  | 525 |  | 525 |  |
| 2 | Разработать план мероприятий по сбору отходов от жителей частного сектора. | 2020 | МБ | 28,377 | 28,377 |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,377 |  |
|  |  |  | ВИ | 85,130 | 85,130 |  |  |  |  |  |  |  |  | 85,130 |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Итого по утилизации ТБО: |  | Всего | 813507 | 513507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 700 |  | 513507 |  |
|  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Принятые сокращения: ОБ – областной бюджет;  МБ – местный бюджет;  ВИ – внебюджетные источники

| Приложение 4 Финансовые потребности для реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Всего по источникам финансирования | Сумма на 2012г. тыс. руб. | Сумма на 2013г. тыс. руб. | Сумма на 2014г. тыс. руб. | Сумма на 2015г. тыс. руб. | Сумма на 2016г. тыс. руб. | Сумма на 2017г. тыс. руб. | Сумма на 2018-2020г.г. тыс. руб. |
| Строительство объектов коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (реконструкция) объектов коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утилизация твердых бытовых отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: строительство + модернизация (реконструкция) объектов коммунальной инфраструктуры + утилизация твердых бытовых отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |