УТВЕРЖДЕНА

Решением сессии Совета депутатов

Новочекинского  сельсовета

Кыштовского района

Новосибирской области

от 18 ноября 2011       №  86

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ  КОММУНАЛЬНОЙ  ИНФРАСТРУКТУРЫ

НОВОЧЕКИНСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА

НА 2011 — 2020 ГОДЫ»

ПАСПОРТ

Муниципальной целевой программы «Комплексное развитие систем

коммунальной инфраструктуры Новочекинского  сельсовета на 2011-2020 годы»

| Наименование Программы | Муниципальная целевая программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Новочекинского сельсовета на 2011-2020 годы» |
| --- | --- |
| Основание принятия решения о разработке программы | Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 210 – ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261 – ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
| Заказчик | Администрация Новочекинского сельсовета Кыштовского района |
| Основные разработчики Программы | Администрация Новочекинского сельсовета Кыштовского района |
| Исполнители Программы | Администрация Новочекинского сельсовета Кыштовского района |
| Цели и задачи Программы | Строительство и техническое перевооружение основных фондов коммунального комплекса Новочекинского сельсовета с целью: - обеспечения доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса; - повышения надежности и качества услуг по электро-,тепло-, водоснабжению и водоотведению в соответствии со стандартами качества; - снижения издержек производства и транспорта энергоресурсов; - снижения расходов бюджетов всех уровней и населения на коммунальные услуги; - проведение мероприятий по модернизации существующих, строительство новых объектов и магистральных сетей электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения |
| Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации Программы 2011-2020 годы |
| Объемы и источники финансирования | - Объем финансирования Программы составляет 44,82 млн. руб., в т.ч. 2,25 млн. руб. — средства бюджета Новочекинского сельсовета; 3,451 млн.руб. – средства ООО «Правобережное», прочие (внебюджетные источники) 0,0 млн. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | В результате реализации Программы будут достигнуты Программы следующие показатели: - понижение среднего физического износа систем коммунальной инфраструктуры до 30 — 35%; - повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению; - наращивание мощности коммунальной инфраструктуры; - достижение баланса интересов потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса и интересов указанных организаций, обеспечивающих доступность этих товаров и услуг для потребителей и эффективное функционирование организаций коммунального комплекса |
| Организация управления и система контроля за исполнением Программы | Контроль за реализацией Программы осуществляет заказчик Программы |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости

решения программными методами

Настоящая Программа разработана в соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 г. №    131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 30 декабря 2004 г. №    210 – ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», от 23 ноября 2009 г. №    261 – ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Муниципальная целевая программа  Новочекинского сельсовета Кыштовского района «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры  Новочекинского сельсовета на 2011-2020 годы» (далее именуется Программа), предусматривает внедрение механизмов проведения реконструкции, модернизации и комплексного обновления объектов коммунального назначения.

Программа предусматривает как решение задач ликвидации сверхнормативного износа основных фондов, внедрение ресурсосберегающих технологий, так и разработку и широкое внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования жилищно-коммунальных предприятий, максимального использования ими всех доступных ресурсов, включая собственные, для решения задач надежного и устойчивого обслуживания потребителей.

Капитальный ремонт существующей системы электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения отвечает интересам жителей  Новочекинского сельсовета Кыштовского района и позволит:

- повысить комфортность условий проживания населения на территории Новочекинского сельсовета Кыштовского района за счет повышения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат;

- повысить эффективность, устойчивость и надежность функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения;

- формирования рыночных механизмов функционирования жилищно-коммунальной инфраструктуры и условий для привлечения инвестиций.

Капитальный ремонт существующей системы электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения — это проведение работ по замене их на более долговечные и экономичные, в целях улучшения эксплуатационных показателей объектов ЖКХ.

В связи с тем, что Новочекинский сельсовет Кыштовского района  из-за ограниченных возможностей местного бюджета не имеет возможности самостоятельно решить проблему реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства в целях улучшения качества предоставления коммунальных услуг, финансирование мероприятий Программы необходимо осуществлять за счет средств, областного, районного и местного бюджета, средств ООО «Правобережное».

2. Цели и задачи Программы

Основной целью Программы является: снижение уровня общего износа основных фондов, улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.

Реализация данной цели предполагает решение следующих задач:

- организация стабильной подачи потребителям воды, улучшение качества питьевой воды;

-снижение потерь при эксплуатации систем водоснабжения, водоотведения,       теплоснабжения;

- обеспечение гарантированной подачи электроэнергии населению, снижение аварийности в системе энергоснабжения объектов;

В настоящей Программе определяются сроки проведения мероприятий:

- по реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры  Новочекинского сельсовета Кыштовского района;

- объемы финансирования согласно указанным мероприятиям, исходя из изменений подключаемой тепловой и электрической нагрузки к системам энергоснабжения, потребности в изменении производительности систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод поселения, увеличения пропускной способности сетей инженерно-технического обеспечения. Программа является основанием для разработки условий технических заданий на разработку проектов инвестиционных программ организаций коммунального  комплекса Новочекинского сельсовета Кыштовского района.

3. Сроки и этапы реализации, основные мероприятия Программы

Программа реализуется в течение 2011-2020 годов.

Основные мероприятия Программы

| № п/п |  | Технические мероприятия | Всего, млн руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |
|  |  | Реконструкция системы теплоснабжения: |  |  |
| 1 |  | Замена тепловых сетей | 1,2 |  |
| 2 |  | Приобретение котлов КВ-0,25 | 0,6 |  |
| 5 |  | Установка приборов учета | 0,2 |  |
|  |  | ИТОГО | 2,0 |  |
| Водоснабжение |  |  |  |  |
|  |  | Новое строительство объектов системы водоснабжения: |  |  |
| 1. | Ремонт водопровода в с. Новоложниково (800м) |  | 10,0 |  |
| 2. | Строительство нового водопровода |  | 15,0 |  |
|  | ИТОГО |  | 25,0 |  |
| Дорожная инфраструктура |  |  |  |  |
|  |  | Реконструкция автомобильных дорог: |  |  |
| 1 | Модернизация внутри поселковых дорог с твердым покрытием (щебень) (7,8 км) |  | 17,0 |  |
|  | ИТОГО |  | 17,0 |  |
| Электроснабжение |  |  |  |  |
|  | Реконструкция системы электроснабжения: |  |  |  |
| 1 | Модернизация уличного освещения с применением энергосберегающих технологий |  |  | 0,32 |
| 2 | Приобретение и монтаж резервного источника питания |  |  | 0,50 |
|  | ИТОГО |  |  | 0,82 |
|  | ВСЕГО по муниципальному образованию Новочекинского сельсовета |  |  | 44,82 |

4. Оценка состояния инженерной инфраструктуры.

4.1. Водоснабжение

Источником водоснабжения населенных пунктов  Новочекинского сельсовета Кыштовского района являются подземные воды.

Качество холодной воды, подаваемой потребителю, не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

В с. Новоложниково система  водоснабжения  централизованная.

Система водоснабжения с. Новоложниково включает в себя:

- водозабор, расположенный в центре  с. Новоложниково, состоящий из скважины (№ 15538 мощностью 6 м3 /час.);

- водозабор, расположенный на южной окраине с. Новоложниково, состоящий из скважины (№  - мощностью 6 м3 /час.);

- водозабор, расположенный на юго-восточной окраине с. Новоложниково, состоящий из скважины (№ - мощностью 4 м3 /час.);

- резервуар для хранения воды расположенный на южной окраине с. Новоложниково;

- резервуар для хранения воды расположен на восточной окраине с. Новоложниково;

- хозяйственно-питьевой водопровод диаметром 76 мм общей протяженностью 500 м., с разводящей сетью 3 водоразборных колонок;

- водонапорную башню (емкостью 25 м3), расположенную в центре  с. Новоложниково.

В д. Новочекино система  водоснабжения  централизованная.

Система водоснабжения д. Новочекино  включает в себя:

- водозабор, расположенный в центре  д. Новочекино, состоящего из скважины (№ 13783 мощностью 6 м3/час).

- водозабор, расположенный на северной окраине  д. Новочекино, состоящего из скважины (№ - мощностью 4 м3/час).

- водозабор, расположенный на южной окраине  д. Новочекино, состоящего из скважины (№ - мощностью 6 м3/час).

- резервуар для хранения воды расположенный на северной окраине с. Новочекино;

- резервуар для хранения воды расположен на южной окраине с. Новочекино;

- водонапорную башню (емкостью 25 м3), расположенную в центре д. Новочекино;

- хозяйственно-питьевой водопровод выполненный из стали диаметрами 76 мм, общей протяженностью 1 км., с разводящей сетью 9 водоразборных колонки.

Система водоснабжения д. Ядрышниково включает в себя:

- водозабор, расположенный в центре д. Ядрышниково состоящий из скважины (№ - мощностью 2 м3/час).

- водозабор, расположенный в северной части д. Ядрышниково состоящий из скважины (№ - мощностью 6 м3/час).

- резервуар для хранения воды расположенный в центре д. Ядрышниково;

- резервуар для хранения воды расположен на северной окраине д. Ядрышниково;

В д. Таволга система  водоснабжения  централизованная

Система водоснабжения д. Таволга  включает в себя:

- водозабор, расположенный в юго-восточной части д. Таволга, состоящего из скважины (№ 15814 мощностью 6 м3/час).

- водонапорную башню (емкостью 25 м3), расположенную в юго-восточной  части д. Таволга;

- хозяйственно-питьевой водопровод выполненный из полиэтиленовых труб диаметром 76 мм, общей протяженностью 1,3 км., с разводящей сетью 7 водоразборных колонок.

Анализируя существующее состояние систем водоснабжения в населенных пунктах  Новочекинского сельсовета Кыштовского района, выявлено:

Для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежащего качества необходимо при подготовке, транспортировании и хранении воды, используемой на хозяйственно-питьевые нужды, необходимо применять реагенты, внутренние антикоррозионные покрытия, а также фильтрующие материалы, соответствующие требованиям Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека для применения в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения.

## 4.1.1  Программа развития водоснабжения

### Основные направления модернизации системы водоснабжения

Анализ существующей системы водоснабжения и дальнейших перспектив развития территории Новочекинского  сельсовета показывает, что действующие системы водоснабжения населения питьевой водой отражаются на качестве жизни и проводят к миграции населения, такой способ обеспечения населения питьевой водой  морально устарел. Необходима полная модернизация системы водоснабжения, включающая в себя строительство водопровода и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим технологиям.

При этом необходимо провести проектно-изыскательские работы и изготовить сметную документацию, а затем приступить к строительству водопровода.

### 4.1.2 Перечень мероприятий до 2020 года

Таблица 1

Перечень мероприятий по реконструкции системы водоснабжения МО Новочекинского      сельсовета

| № п/п | Код программы |  | Населенный пункт, улица, округ, район | № дома | Технические мероприятия | Кол-во, п/км, ед., шт. | ВСЕГО, млн руб. | Реализация программы по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обоснование мероприятий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 этап |  |  |  |  | 2 этап |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |
| Жилая зона |  |  |  |  |  |  | 25,0 |  | 2,0 | 2,,0 | 7,0,0 | 7,0 | 7,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | новоложниково | №30-№ 50 | Строительство нового водопровода | 0,8 км | 15,0 |  |  |  | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  |  |  |  | Обеспечение населения МО питьевой водой. |  |
| 2 |  |  |  |  | Ремонт | 0,7 | 10,0 |  | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |  |  |  |  |  |  |

### 4.1.3 Определение эффекта от реализации мероприятий

Строительство водопровода напрямую связано с социально- экономическим развитием муниципального образования. Позволяет повысить комфортность условий проживания населения на территории Новочекинского сельсовета, что приведет к сокращению уровня миграции сельского населения.

4.2 Теплоснабжение

Система теплоснабжения с. Новоложниково

Источником теплоснабжения потребителей является котельная. Вид топлива — уголь. Температурный график 95/70 °С. Тепловые сети от котельной диаметром 76 мм.,  протяженностью 1200 м.

В котельной имеются два водогрейных котла КВ – 025Р, были  введены в эксплуатацию в 2003 и 2004 году.

Тепловые сети  протяженностью 1000 метров  требуют капитального ремонта.

Теплоснабжение населения с. Новоложниково печное.

Система теплоснабжения д. Новочекино

Теплоснабжение населения д. Новочекино  печное.

Система теплоснабжения д. Ядрышниково

Теплоснабжение населения д. Ядрышниково  печное.

Система теплоснабжения д. Таволга

Теплоснабжение населения д. Таволга  печное.

## 4.2.1 Программа развития системы теплоснабжения

### Основные направления модернизации системы теплоснабжения

Анализ существующей системы теплоснабжения и дальнейших перспектив развития поселения показывает, что действующие сети теплоснабжения работают на пределе ресурсной надежности. Работающее оборудование морально и физически устарело. Необходима полная модернизация системы теплоснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим технологиям.

Модернизация системы теплоснабжения обеспечивается выполнением следующих мероприятий:

  - замена тепловых сетей на полипропиленовые трубы;

  - приобретение землеройной техники типа ЭО - 2621;

  - установка приборов учета тепловой энергии  потребителями.

### 4.2.2.Перечень мероприятий до 2020 года

Таблица 2

Перечень организационно-технических мероприятий по совершенствованию работы системы теплоснабжения МО Новочекинского  сельсовета

(реконструкция)

| № п/п | Населенный пункт, улица, округ, район | Технические мероприятия | Кол-во, п/м | Всего, млн руб. | Реализация программы по годам, 1 этап |  |  |  |  | Реализация программы по годам, 2 этап |  |  |  |  | Обоснование мероприятий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |
| 1 | Реконструкция системы теплоснабжения |  |  | 2,0 |  | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 1,2 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Замена тепловых сетей на полипропиленовые трубы |  |  | 1,2 |  |  |  |  | 1,2 |  |  |  |  |  |  | Повышение надежности тепловых сетей |
| 1.2 | Приобретение котлов КВ-0,25 |  |  | 0,6 |  | 0,3 |  |  |  | 0,3 |  |  |  |  |  | Повышение качества ведения технологического режима и его безопасности |
| 1.3 | Установка приборов учета |  |  | 0,2 |  |  | 0,1 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  | Повышение качества предоставляемых услуг |

### 4.2.3 Эффект от реализации мероприятий по совершенствованию системы теплоснабжения

В результате выполнения мероприятий Программы значительно сократится уровень аварийности (с 0,7 до 0,3 аварии на 1 км сетей),  расход электроэнергии с 40,5 до 28 кВт·ч/Гкал, потерь тепловой энергии на 2 - 3% и сокращения на 15% затрат на АВР. Уменьшение количества аварий до рациональных значений приведет не только к рассчитанному эффекту по экономии затрат, но, что важнее, позволит обеспечить бесперебойное оказание услуг теплоснабжения.

4.3. Электроснабжение

Система электроснабжения Новочекинского сельсовета централизованная. Основным источником электроснабжения является понизительная подстанция (ПС) «Кыштовская»:

Распределение и транзит мощности в населенные пункты  Новочекинского сельсовета, осуществляется по воздушным линиям электропередачи 6(10) кВ на трансформаторные подстанции (ТП) 6/0,4 кВ и далее потребителям по ЛЭП 0,4 кВ.

Общая протяженность линий электропередачи, проходящих по территории Новочекинского сельсовета, составляет:

- ЛЭП 0,4 кВ -11,06 км.

Анализ существующего состояния системы энергоснабжения Новочекинского сельсовета выявил:

- приобретение автономного источника электропитания для котельной;

- модернизация уличного освещения;

- в связи с увеличением частной застройки территории поселения необходимо строительство новых трансформаторных подстанция и воздушных линий электропередач.

### 4.3.1 Перечень мероприятий до 2020 года

Таблица 3

Перечень организационно-технических мероприятий по совершенствованию работы системы электроснабжения МО Новочекинского  сельсовета

(реконструкция)

| № п/п | Населенный пункт, улица, округ, район | Технические мероприятия | Кол-во, п/м | Всего, млн руб. | Реализация программы по годам, 1 этап |  |  |  |  | Реализация программы по годам, 2 этап |  |  |  |  | Обоснование мероприятий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |
| 1 | Реконструкция системы электроснабжения |  |  | 0,82 |  | 5 | 0,50 | 0,16 | 0,16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Модернизация уличного освещения с применением энергосберегающих технологий |  |  | 0,32 |  |  |  | 0,16 | 0,16 |  |  |  |  |  |  | Снижение затрат при эксплуатации уличного освещения |
| 1.2 | Приобретение и монтаж резервного источника питания |  |  | 0,50 |  |  | 0,50 |  |  |  |  |  |  |  |  | Бесперебойное обеспечение услугами электроснабжения |

4.4. Внутрипоселковые дороги

Протяженность внутрипоселковых дорог составляет 7,8 км, из них 2,5  км имеют твердое покрытие (щебень).

5,3 км внутрипоселковых дорог требуют модернизации.

### 4.4.1.Перечень мероприятий до 2020 года

Таблица 4

Перечень организационно-технических мероприятий по совершенствованию дорожной инфраструктуры  МО Новочекинского сельсовета

(реконструкция)

| № п/п | Населенный пункт, улица, округ, район | Технические мероприятия | Кол-во, км | Всего, млн руб. | Реализация программы по годам, 1 этап |  |  |  |  | Реализация программы по годам, 2 этап |  |  |  |  | Обоснование мероприятий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |
| 1 | Реконструкция автомобильных дорог |  | 7,8 | 17,00 | 0,5 | 1,5 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  | Неудовлетворительное состояние дорог |
| 1.1 | Модернизация внутри поселковых дорог (щебень) |  | 7,8 | 17,00 | 0,5 | 1,5 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  | Повышение качества дорожного движения |

5. Перечень основных мероприятий программы.

Основные мероприятия Программы направлены на достижение целей Программы — снижение уровня общего износа основных фондов, улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.

Организационные мероприятия предусматривают:

формирование перечня объектов, подлежащих реконструкции, модернизации, капитальному ремонту (Приложение №    1);

определение ежегодного объема средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию мероприятий Программы на осуществление долевого финансирования реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях обеспечения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;

формирование пакета документов для получения субсидии из областного бюджета на осуществление долевого финансирования реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с порядком предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований;

капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, включенных в Программу, должен быть завершен в пределах срока действия Программы.

В результате реализации программных мероприятий будет достигнут положительный социально-экономический эффект, выражающийся в улучшении качества предоставляемых коммунальных услуг по электро-, тепло-, водоснабжению. В связи с модернизацией оборудования будет повышено качество и надежность предоставления энергоносителей на территории Новочекинского  сельсовета.

Позитивным итогом реализации программы станет снижение социальной напряженности вследствие реального улучшения условий проживания населения в связи с повышением качества предоставляемых коммунальных услуг.

Развитие коммунальной инфраструктуры позволит предприятиям коммунального хозяйства обеспечить потребности в дополнительном предоставлении услуг по электро-, тепло-, водоснабжению, а также позволит обеспечить качественное бесперебойное предоставление коммунальных услуг потребителям.

6. Механизм реализации Программы.

Администрация Новочекинского сельсовета  и Совет депутатов Новочекинского сельсовета в рамках настоящей Программы:

— осуществляет общее руководство, координацию и контроль за реализацией Программы;

- формирует перечень объектов, подлежащих включению в Программу (Приложение №    1);

- подает бюджетные заявки на финансирование Программы;

- распределяет бюджетные средства по основным направлениям Программы;

- определяет ежегодный объем средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию мероприятий Программы на осуществление долевого финансирования реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях обеспечения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;

- определяет ежегодный объем средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию мероприятий Программы на осуществление финансирования строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры;

- формирует и подает в Администрацию Кыштовского района, в Администрацию Новосибирской области пакет документов для получения субсидии из областного бюджета на осуществление долевого финансирования строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях обеспечения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;

— осуществляет обеспечение разработки проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры;

— заключает с исполнителями необходимые контракты на выполнение проектно-сметных работ на строительство, реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры соответствие с Федеральным законом от 21 июля 2005 года №    94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

— предоставляет отчеты об объемах реализации муниципальных Программ и расходовании средств в Администрацию Кыштовского района и Администрацию Новосибирской области.

7. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств Новочекинского  сельсовета, ООО «Правобережное» с привлечением  средств областного бюджета, районного бюджета. Общий объем финансирования Программы составляет 44,82 млн. рублей, в том числе средства, полученные за счет регулируемых надбавок к ценам (тарифам) для потребителей, надбавок к тарифам на товары и услуги, организаций коммунального комплекса 3,451  млн. руб.

Объем финансирования Программы по годам (млн. руб.):

| Источник финансирования | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет Новочекинского сельсовета | 0,5 | 3,8 | 4,6 | 11,26 | 12,36 | 8,3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Прочие внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Инвестиционная составляющая предприятий коммунального комплекса ООО «Правобережное» | 0,301 | 0,310 | 0,320 | 0,330 | 0,340 | 0,350 | 0,360 | 0,370 | 0,380 | 0,390 |
| Всего: | 0,801 | 4,110 | 4,920 | 11,59 | 12,70 | 8,650 | 1,36 | 1,37 | 1,38 | 1,39 |

Финансирование Программы предусматривает финансирование из областного и районного бюджетов в виде субсидий местному бюджету на условиях софинансирования.

Распределение субсидий, выделяемых за счет средств областного и районного бюджетов, осуществляется по методике, утвержденной Законом Новосибирской области в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ.

Объемы финансирования Программы на 2011-2020 годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке после принятия бюджетов на очередной финансовый год.

8. Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее исполнения

Заказчик осуществляет контроль за ходом реализации Программы, обеспечивает согласование действий по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию бюджетных средств, разрабатывает и представляет в установленном порядке бюджетную заявку на ассигнование из местного бюджета для финансирования Программы на очередной финансовый год, а также подготавливает информацию о ходе реализации Программы за отчетный квартал и за год.

Контроль за Программой включает периодическую отчетность о реализации программных мероприятий и рациональном использовании исполнителями выделяемых им финансовых средств, качестве реализуемых программных мероприятий, сроках исполнения муниципальных контрактов.

Исполнители программных мероприятий в установленном порядке отчитываются перед заказчиком о целевом использовании выделенных им финансовых средств.

Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых мероприятий, а также продление срока ее реализации осуществляется в установленном порядке по предложению заказчика, разработчиков Программы.

9. Оценка эффективности реализации Программы

Успешная реализация Программы позволит:

— обеспечить жителей поселения бесперебойным, безопасным предоставлением коммунальных услуг (электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения);

— поэтапно восстановить ветхие инженерные сети и другие объекты жилищно-коммунального хозяйства поселения;

— сократить ежегодные потери воды в системе теплоснабжения.